## 非网采普通耗材及试剂
成都市成华区第七人民医院关于拟面向社会 公开采购一批普通耗材试剂项目调研表
公司名称（盖章）： 联系人： 联系电话： 日期：
序号 | 耗材/试剂名称 | 基本需求 | 响应产品是否挂网 | 网采流水号（即商品代码） | 是否存在响应产品的名称与本次调研产品名称不同的情况 | 是否为医用耗材/试剂 | 注册备案号 | 四川省医保编码 | 是否为专机专用 | 生产厂家 | 规格 | 型号 | 计价单位 | 单价（元） | 单次最低供应量 | 产品技术参数 | 参考图片 | 其它需要说明的情况
1 | 免洗手消毒凝胶 | 1、产品为免洗手消毒凝胶 2、规格：500ml
2 | 抗菌洗手液 | 1、抗菌洗手液，非免洗手消毒液 2、规格：500ml±10ml
3 | 医用一次性防护服 | 1、淋膜无纺布（聚丙烯与聚乙烯复合而成） 2、弹性橡筋 3、规格：连身式170/175/180/185
4 | 医用橡皮膏 | 规格：1*13*1000cm
7 | 医用无菌棉签 | 1、无菌包装 2、Ⅱ型，40支/包 3、产品为常规医用小棉签
8 | 一次性无菌医用帽 | 1、经环氧乙烷灭菌 2、规格：A型：统帽、B型:弹力帽 3、性能：外形为圆柱形
9 | 医用隔离眼罩 | 1、该产品用于检查治疗时，阻隔体液、飞沫、血液飞溅 2、独立包装
10 | 医用隔离鞋套 | 1、材质：PE 2、规格型号：均码、防滑型 3、高筒
11 | 医用隔离面罩（头戴式） | 1、高分子材料制成的防护罩、泡沫条和固定装置组成 2、规格：头戴式 ，面屏320*230mm
13 | 一次性医用隔离衣 | 1、经环氧乙烷灭菌 2、规格：褂式 175/180/185cm
14 | 一次性使用治疗巾 | 1、防水面料 2、尺寸：I型50*40
16 | 一次性使用橡胶检查手套 | 小号、中号、大号
17 | 一次性使用无菌手术衣 | 1、经环氧乙烷灭菌 2、材质：非织造布或淋膜非织造布制成 3.独立包装
18 | 一次性使用灭菌橡胶外科手套 | 1、该产品为经环氧乙烷灭菌的外科手套 2、材质：天然橡胶胶乳 3、独立无菌包装 4、麻面无粉 5、各型号均需要
19 | 一次性使用PE手套 | 中号
20 | 压敏胶带（纸胶布） | 1、材质：无纺布型 2、24卷/盒
21 | 血压计 | 水银台式血压计
22 | 听诊器 | 1、材料：钢材、塑料管、弹簧 2、型号：二用
23 | 泡腾含氯消毒片 | 1、有效含氯量500±50mg/片 2、规格：100片/瓶
24 | 利器盒 | 1、形状：方形、圆形均要 2、规格：2L/3L/5L/20L 3、医用 4、塑料材质
25 | 非接触式红外线体温计 | 1、测量额头显示被测对象的体温 2、使用5号或7号碱性电池
26 | 高级温湿表 | 1、指针式温湿度表 2、测量温湿度使用
27 | 碘伏消毒液 | 规格：500ml
28 | 玻璃体温计 | 1、该产品为水银体温计 2、玻璃材质
29 | 安尔碘皮肤消毒剂 | 1、皮肤和外科消毒 2、规格60ml
30 | 75%消毒酒精 | 规格：100ml喷雾型
31 | 75%消毒酒精 | 规格：500ml
32 | “84”消毒液 | 450ml
36 | 一次性使用捆扎止血带 | 材质为乳胶等弹性材质
38 | 咬嘴（原II型过滤器） | 1、与肺功能检测仪RSFJ1000配套使用 2、规格：30mm*84mm
39 | 肺功能仪纸接口 | 与咬嘴（原II型过滤器）配套使用，适用于肺功能检测仪RSFJ1000。
40 | 血压袖带 | 深圳市科曼医疗设备有限公司多参数监护仪（型号：STAR8000E）配套使用
41 | 心电导联线 | 深圳市科曼医疗设备有限公司多参数监护仪（型号：STAR8000E）配套使用
42 | 血压数据线 | 适用于动态血压DMS-ABP2
44 | 十二导心电图记录纸 | 规格：210*140
45 | 湿化瓶 | 规格：I型-p
46 | 理疗用体表电极片 | 1、适用于体外膈肌起搏器（顺气式）HLO-2GJ13A配套 2、规格：插孔式 4*4*2+5*5*2
47 | 大便器 | 形状为C型
48 | 小便器 | 该产品为男士小便器（尿壶）
50 | 组织镊 | 1、该产品为可重复使用的不锈钢，可高温高压灭菌 2、规格：125不锈钢
51 | 综合组织剪 | 1、该产品为可重复使用的不锈钢，可高温高压灭菌 2、规格：180弯
54 | 医用镊 | 1、304不锈钢材质 2、手柄、尖端带防滑齿形 3、高弹性塑料圈 4、规格：125mm
56 | 无菌手术刀片 | 1、独立无菌包装 2、尖头刀片、圆头刀片、弯头刀片均需要 3、规格：10号、11号
57 | 手术剪 | 1、该产品为可重复使用的不锈钢，可高温高压灭菌 2、规格：125不锈钢 3、型号规格：16#
58 | 手术刀柄 | 1、医用不锈钢，表面电镀处理 2、总长度12.5cm，型号3# 3、可匹配10号、11号手术刀片
59 | 医用弹力绷带帽 | 8#
62 | 过氧化氢消毒液 | 规格：100ml
65 | 样本采集管 | 规格：5ml带盖
66 | 一次性使用大便杯 | 规格：40ml带盖
67 | 床式医用气垫 | 规格：2000*950mm
70 | 子宫探针 | 规格：280支
71 | 子宫刮匙 | 1、由刮匙头、刮匙与刮匙柄组成 2、金属材质，可重复使用 3、规格：280*8#/280*10#/280*12#锐环形，钝形、简易柄
72 | 子宫颈钳 | 规格：250直
73 | 子宫颈活体取样钳 | 规格：180mm长圆形
75 | 医用脱脂棉球 | 规格：中号，B型，250g
76 | 医疗器械中性多酶清洗剂 | 规格：2.5L
77 | 医疗器械润滑防锈剂 | 规格：2.5L
78 | 医疗器械除锈剂 | 规格：2.5L
81 | 一次性妇科冲洗治疗头 | 规格：DFS-AGT-V型
82 | 双翼扩张器 | 规格：85*32
83 | 取环钩 | 规格：280
84 | 流产吸引管 | 规格：5#ZG705C/6#ZG706C/7#ZG707C/8#ZG708C
85 | 扩宫器 | 规格：圆头4#/4.5#5#5.5#6#6.5#7#7.5#8#8.5#
89 | 放环器 | 规格：280
90 | 皮肤清洗液 | 手术室洗手用，1000ml/瓶
91 | 免洗外科手消毒液 | 手术室洗手用，1000ml/瓶
92 | 不锈钢取环钳（弯头） | 规格：有锁扣
93 | 无菌擦手纸 | 规格：210mm*225mm，200抽
95 | 一次性连接管 | 1、连接电动吸引器 2、材质橡胶 3、规格：口径1cm
96 | 医用干式胶片 | 8*10
97 | 医用超声耦合剂 | 250ml
98 | 表面卫生湿巾 | 1、超声探头消毒 2、规格：60片/包
101 | 人工呼吸急救复苏球套组 | 1、配件：口咽通气道 2、规格：9#
102 | 压力蒸汽灭菌包内化学指示卡 | 1、该产品用于高温高压消毒监测指示卡 2、长条形纸质材料，上涂有热敏染料
103 | 创口贴 | 70*35
104 | 丁字式开口器
105 | 舌钳
106 | 中药熬制过滤袋 | 230*300mm
107 | 黄色特垃桶 | 15L/20L/30L/40L/60L
109 | 多效柔亮型润滑防锈剂 | 2500ml
110 | 冰箱温湿度计 | 指针式
112 | 测氯试纸 | 100片/盒
114 | 丁晴手套 | 小号
120 | 一次性使用运送培养基 | 800支/件
121 | 一次性使用吸管 | 1ml
122 | 载玻片 | 1.0-1.2mm
124 | 95%消毒酒精 | 500ml/瓶
125 | 打印纸 | 57*30
127 | 卫生扫床刷 | 刷子10*25
126 | 医用刷套 | 与医用扫床刷配套
128 | 一次性使用止血带 | 一次性使用
129 | 桡骨下端甲板 | 中号
130 | 钢托 | 型号不限（20cm、30cm、40cm、50cm、70cm）
131 | 手腕腱鞘炎护具 | 均码
132 | 腰椎固定带 | 型号不限（S、M、L、X L号）
133 | 药艾灸条 | 10支/盒
134 | 木质艾灸盒 | 单孔
135 | 0139群霍乱孤菌检测试剂盒（胶体金法） | 1、适用于霍乱O139手工检验试剂 2、规格：10人份/盒
136 | 01群霍乱孤菌检测试剂盒（胶体金法） | 1、适用于霍乱O1手工检验试剂 2、10人份/盒
137 | 4ml冻存管 | NEST(608001)4ml/支
138 | BC-3000E-Z清洗液 | 100ml/瓶
139 | CD80生化分析仪用清洗液 | 2L
140 | PH电极 | 小
141 | PH试纸 | 50本/盒
142 | PP滤芯 | 平压式10*5u
143 | PP棉 | PC002
144 | QC质控品 | OTP-A,氯氮平，10套/盒
145 | QC质控品 | CZP-A,喹硫平，10套/盒
146 | QC质控品 | CBM-A,卡马西平，10套/盒
147 | QC质控品 | 丙戊酸钠，10套/盒
148 | SAW清洗液 | 适用于北京赛科希德科凝血仪SF8200
149 | SF系列凝血测试仪用反应杯（SF8200) | 1000个/盘
150 | β2-微球蛋白质控品 | BS-830
151 | 白细胞计数用溶血剂 | 100-200ml；适用于手工WBC计数
152 | 采样瓶 | 100ml；独立装
153 | 参比（Ref）电极参比液（离子选择性电极法） | 适用于深圳市凯特电解质分析仪使用
154 | 参比电极参比液 | 15ml
155 | 参比液 | 15ml
156 | 冲洗液 | 1、适用于沃文特自动粪机 2、规格：5L
157 | 带盖带勺大便杯 | 带盖带勺；20-40ml
158 | 带盖尿杯 | 1、带盖 2、40ml 3、用于采集尿液标本使用
159 | 电极 | HK-TY-DJ-0001AO
160 | 电极内充液 | 3ml
161 | 电极清洁液（蛋白酶） | 25mg/支
162 | 电解质分析仪试剂钠调整液 | 适用于深圳市凯特电解质分析仪使用
163 | 调试试剂 | CZP-A，喹硫平；适用于成都珂睿科血药浓度分析
164 | 调试试剂 | VPR-A，丙戊盐酸；适用于成都珂睿科血药浓度分析
165 | 调试试剂 | QTP-CB,氯氮平；适用于成都珂睿科血药浓度分析
166 | 调试试剂 | CZP-CB,喹硫平；适用于成都珂睿科血药浓度分析
167 | 调试试剂 | VPR-CB，丙戊盐酸；适用于成都珂睿科血药浓度分析
168 | 调试试剂 | QTP-A,氯氮平；适用于成都珂睿科血药浓度分析
169 | 调试试剂 | CBM-A,卡马西平；适用于成都珂睿科血药浓度分析
170 | 调试试剂 | CBM-CB,卡马西平；适用于成都珂睿科血药浓度分析
171 | 调试试剂 | 丙戊酸钠；适用于成都珂睿科血药浓度分析
172 | 多酶清洗液 | 1000ml
173 | 多项目尿液化学分析控制品 | 适用于长春曼特诺尿液分析仪
174 | 粪便形态学质控品 | 适用于沃文特自动粪机
175 | 果糖胺（FUN）质控品 | 有注册/备案证;赋值
176 | 过氧化氢 | 500ml/瓶
177 | 化学发光免疫复合质控品 | 水平2：5.0ml*1
178 | 抗A抗B血型定型试剂 | 10ml*2
179 | 冷冻管 | 1.8ml500只/包
180 | 离子电极K Na Cl Ca参比液 | 15ml
181 | 离子电极参比液（直接离子选择性电极法） | 普通内充液K Na CL Ca 15ml
182 | 毛细管专用清洗液-SAWM | 适用于北京赛科希德科血流变SA-7000
183 | 灭菌指示胶带 | 1.规格：1322（24*55） 2、卷状 3、该产品为鉴定消毒器械灭菌质量
184 | 尿液有形成分分析仪用聚焦液 | 5-20ml；适用于桂林优利特US1680
185 | 浓缩清洗液 | 10--20mL；适用于沃文特自动粪机
186 | 清洗缓冲液 | 适用于迈克发光免疫i3000
187 | 清洗液 | 35ml
188 | 全自动化学发光免疫分析仪用反应杯 | 适用于迈克发光免疫i3000
189 | 生化免疫分析仪用清洗液A | 适用于迈瑞BS830机型
190 | 生化免疫分析仪用清洗液B | 适用于迈瑞BS830机型
191 | 探头清洗液 | 适用于迈瑞血球分析仪50ml
192 | 特殊清洗液 | 适用于北京赛科希德科凝血仪SF8200
193 | 吸头 | 200ul滤芯吸头
194 | 吸头 | 1000ul滤芯吸头
195 | 吸头 | 10ul滤芯吸头
196 | 腺苷脱氨酶(ADA)质控品 | 低值:3×1 mL+高值:3×1mL
197 | 香柏油 | 适用于显微镜镜检
198 | 香柏油（人造） | 10-30毫升
199 | 校准品 | 丙戊酸钠，3套/盒
200 | 校准品 | QTP-CB,氯氮平，3套/盒
201 | 校准品 | CBM-CB,卡马西平，3套/盒
202 | 校准品 | CZP-CB,喹硫平，3套/盒
203 | 校准血清 | 有注册/备案证;适用于迈瑞BS480、BS830机型；含复合校准，脂类校准
204 | 血红蛋白＆转铁蛋白（FOB＆TF）非定值复合质控品 | 适用于沃文特粪机隐血卡
205 | 血流变加样针清洗维护液-SAWZ | 适用于北京赛科希德科血流变SA-7000
206 | 血流变专用清洗液-SAW | 适用于北京赛科希德科血流变SA-7000
207 | 血球分类计数器 | 无
208 | 血细胞分析仪用校准物（光学法） | SC-CAL-PLUS-3ml
209 | 血细胞分析仪用质控物（光学法） | 3ml；适用于迈瑞血球BC5150
210 | 血小板计数用溶血剂 | 200ml*2/盒
211 | 压力蒸汽灭菌包内化学指示卡 | 1、该产品用于高温高压消毒监测指示卡 2、长条形纸质材料，上涂有热敏染料
212 | 压缩活性炭 | YC002
213 | 样本稀释剂 | 400ul/管，100管/盒
214 | 一次性三用枪头 | 250支
215 | 一次性使用标本杯 | 无菌；40ml密封杯
216 | 一次性使用定量取血管 | 20ul
217 | 一次性使用冻存管 | 2-3ml，硅胶垫
218 | 一次性使用离心管 | 0.5ML/个
219 | 一次性使用离心管 | 1.5ml
220 | 一次性使用尿杯 | 透明无盖；30-40ml
221 | 一次性使用拭子 | 150支/袋
222 | 一次性使用微量采血吸管 | 20ul，适用于手工定量采样
223 | 一次性使用吸管 | 1ml(500支/包）
224 | 一次性使用吸头(移液器吸嘴) | 0.5-200u16*52
225 | 一次性塑料试管 | 12*75（500支/包）
226 | 一次性塑料试管 | 15*100
227 | 一次性样本采集管 | 管适用于沃文特自动粪检上机
228 | 移液吸头1000ul（YK) | 1000ul
229 | 移液吸头50ul（DKG) | 50ul
230 | 异常/高值质控血清 | 赋值;适用于迈瑞BS480、BS830机型
231 | 异常值凝血质控品 | 有注册/备案证;适用于迈瑞BS480、BS830机型
232 | 载玻片 | 1/3单头单面磨砂1.0-1.2mm
233 | 正常值凝血质控品 | 有注册/备案证;适用于赛科希德机型
234 | 脂类校准品 | 适用于迈瑞生化分析仪BS830
235 | 脂类校准品 | 适用于迈瑞生化分析仪BS480
236 | 中低阳性浓度尿质控品 | 8ml 桂林优利特医疗电子有限公司
237 | 周清洗液 | 适用于深圳市凯特电解质分析仪使用
238 | 血吸虫虫卵抗体检测试剂盒 | 胶体金法（区疾岳阳迅超生物）
239 | 人免疫缺陷病毒质控品 | HIV阳性8-12U；阴性质控
240 | 人免疫缺陷病毒质控品 | HIV阳性8-13U；阴性质控
241 | 梅毒螺旋体抗体质控品 | TP金标法阳性质控
242 | 丙型肝炎抗体质控品 | HCV金标法阳性质控