## 调研表
成华区第七人民医疗设备采购项目一览表
序号 | 名称 | 科室 | 数量 | 基本需求（主要性能或主参数范围）
1 | 动态血糖监测仪 | 综合住院部 | 3 | 1、连续监测时间不小于72小时 2、系统自动记录数值并进行分析
2 | 红外线体温枪 | 综合住院部 | 62 | 1.体温显示范围：32-42.9℃ 2.LCD显示屏 3.可连续操作
3 | 流量表 | 综合住院部 | 300 | 1.与新医院中心供氧的多边形接口匹配 2.流量范围：1-10L/min
4 | 指夹式血氧仪 | 综合住院部 | 75 | 1、有抗环境光干扰能力 2、弱灌注下测量性能：在脉搏充盈度为0.6%能正确显示
5 | 台式电针治疗仪 | 综合住院部 | 3 | 1、输出波形：连续波、断续波、疏密波 2、每路可独立调节强度大小。
6 | 体外反搏治疗仪 | 综合住院部 | 1 | 1、心率超过反搏限制时具有自动自动停止反搏功能 2、具有氧饱监测功能，在治疗中实时显示指脉波，反搏波及其比值
7 | 中频脉冲电治疗仪 | 中医康复科 | 6 | 1、独立双通路 2、有医疗器械注册证 3、档位调节每一增量放电不大于1mA。4.可透热，透热强度可调。
8 | 特定电磁波治疗仪（TDP） | 中医康复科 | 6 | 1、结实耐用 2、单头 3、有医疗器械注册证 4、机械式液压支臂 5、电源线长不低于2米 6、独立电源开关。
9 | 电动升降手法床 | 中医康复科 | 2 | 用脚控制升降的控制部件 ，结实耐用
10 | 根管荡洗器 | 口腔科 | 1 | 无线设计，超长续航，自动调整频率
11 | 根管长度测量仪 | 口腔科 | 1 | 根管长度的测量，高精准定位，抗干扰。
12 | 热牙胶充填系统 | 口腔科 | 1 | 永不漏胶，快速加热，自动关闭，使用安全，精准温度控制。
13 | 牙片宝 | 口腔科 | 1 | 能够清晰透彻分辨牙根尖、牙周膜、髓腔等结构，辅助医生做出诊断，具有长久清晰度
14 | 高速手机NSK | 口腔科 | 30 | 去腐质及开髓用，防回吸，噪音小。
15 | 牙模消毒机 | 口腔科 | 1 | 牙齿模型消毒，紫外线消毒灭菌。
16 | 电热恒温鼓风干燥箱 | 口腔科 | 1 | 干燥医疗器械，烘干时间快。
17 | 手机注油清洗机 | 口腔科 | 1 | 确保手机的清洗和加油，清洗润滑手机后，按下气开关把手机里多出来的保养油清理掉
18 | 超声波清洗机 | 口腔科 | 1 | 不锈钢材质，清洗时间、温度连续可调，缺水时自动停止加热
19 | 牙科种植机 | 口腔科 | 1 | 按键准确操作，简易控制。
20 | 压膜机 | 口腔科 | 1 | 各种牙套的的制作（如正畸），快速加热，密封性好。
21 | 牙科微动力系统 | 口腔科 | 1 | 用于口腔科微创拔牙
22 | 次氯酸钠生成器 | 口腔科 | 1 | 口腔科管路消毒使用
23 | 男病人导尿模型 | 护理部 | 2 | 1.真实模拟人体解剖结构、标志、组织质感和操作反馈。2.支持标准化操作流程训练及考核需求。3.坚固耐用，易于维护，易损件可更换且供应有保障。
24 | 女病人导尿模型 | 护理部 | 2 | 1.真实模拟人体解剖结构、标志、组织质感和操作反馈。2.支持标准化操作流程训练及考核需求。3.坚固耐用，易于维护，易损件可更换且供应有保障。
25 | 高级全功能护理训练模拟人（男） | 护理部 | 2 | 1.高仿真人体解剖结构、生理反应及操作手感，支持从基础护理到急危重症处理的全流程教学、考核与团队协作演练。2.适应高强度训练与规范消毒流程，强韧耐用，便捷维护。
26 | 高级全功能护理训练模拟人（女） | 护理部 | 2 | 1.高仿真人体解剖结构、生理反应及操作手感，支持从基础护理到急危重症处理的全流程教学、考核与团队协作演练。2.适应高强度训练与规范消毒流程，强韧耐用，便捷维护。
27 | 全功能高仿真输液手臂 | 护理部 | 2 | 1.覆盖静脉穿刺、采血、留置针置入、输液维护及并发症处理全流程技能训练与考核。2.超强耐用与便捷维护。
28 | 气管切开模拟人 | 护理部 | 1 | 1.支持氧气吸入疗法、鼻胃管插管、气管切开护理、气管吸痰等护理操作训练及考核.2.高频操作耐受性及院感控制适配性。
29 | 多功能心肺复苏模拟人 | 护理部 | 2 | 1.适用于基础生命支持及团队急救演练，满足标准化操作训练及技能考核全流程需求，真实模拟胸外按压、通气的手感与生理响应，智能化评估。2.超强耐用性，承受高频按压与消毒。
30 | 恒温孵箱 | 检验科 | 1 | 实时温度值显示、倒计时显示，配超温报警功能，箱体外壳采用冷轧钢板，
31 | 震荡混匀器 | 检验科 | 1 | ≥2500rpm，运行方式：点动、连续，圆周振荡
32 | 腹腔镜 | 手术室 | 1 | 腹腔镜优势品牌，常规微创手术使用
33 | 腹腔镜配套手术器械 | 手术室 | 2 | 配套腹腔镜手术 操作使用
34 | 可移动治疗车（小推车） | 手术室 | 4 | 用于手术室运输器械、药品及手术时器械摆放平台作用，多采用不锈钢材质，配静音万向轮，带刹车功能；，双层结构；
35 | 成套手术器械包（常规开腹手术） | 手术室 | 4 | 常规腹部手术开腹操作时使用，根据手术方式不同，配备特殊器械，常规包含手术刀柄、剪刀、不同型号止血钳、持针器、拉钩等；
36 | 成套急诊清创器械包（急诊清创换药用） | 急诊科 | 20 | 常规门诊清创缝合器械，不锈钢材质，耐腐蚀及常规灭菌要求；常规包含手术刀柄、剪刀、不同型号止血钳、持针器、拉钩等。