## 普通耗材
成都市成华区第七人民医院关于拟面向社会 公开采购一批非网采检验耗材项目调研表
公司名称（盖章）： 联系人： 联系电话： 日期：
序号 | 耗材/试剂名称 | 基本需求 | 响应产品是否挂网 | 网采流水号（即商品代码） | 是否存在响应产品的名称与本次调研产品名称不同的情况 | 是否为医用耗材/试剂 | 注册备案号 | 四川省医保编码 | 是否为专机专用 | 生产厂家 | 规格 | 型号 | 计价单位 | 单价（元） | 单次最低供应量 | 产品技术参数 | 参考图片 | 其它需要说明的情况
1 | 搅拌棒 | 6*20cm
2 | 量筒 | 250ml；500ml；1000ml；玻璃，可通过计量定量检定
3 | 三角烧杯 | 250ml
4 | 三角烧杯 | 500ml
5 | 洗耳球 | 60ml中号
6 | 洗耳球 | 90ml大号
7 | 一次性使用离心管 | 0.5ml
8 | 一次性使用离心管 | 1.5ml
9 | 一次性塑料试管 | 15*100
10 | 一次性塑料试管 | 12*75
11 | 一次性塑料试管 | 12*100
12 | 移液管 | 5ml；玻璃，可通过计量定量检定
13 | 移液管 | 10ml；玻璃，可通过计量定量检定
14 | 一次性使用定量取血管 | 20ul；定量检定合格
15 | 一次性使用吸管 | 1ml
16 | 载玻片 | 厚度1.0-1.2mm；适用于临检显微镜
17 | 压力灭菌化学指示卡 | 200片/盒，适用于压力蒸汽灭菌效果监测
18 | 压力灭菌嗜热脂肪芽孢指示监测 | 10支/盒，适用于压力蒸汽灭菌效果监测
19 | 血吸虫虫卵抗体检测试剂盒 | 20人份/盒
20 | 冻存管/样本冷冻管 | 2ml/只
21 | 定量加样器 | 100-300ML
22 | 接种环 | 10ul/200支/盒，
23 | 接种针 | 7cm；10根/包
24 | 试管架 | 10ml/5ml*50孔;5ml*100孔
25 | PH试纸 | 本，余氯浓度检测
26 | 余氯试纸 | 余氯浓度检测
27 | 沙门氏菌血清 | 1ml/支；适用于微生物室鉴定
28 | 志贺氏菌血清 | 少量单支装，适用于微生物室鉴定
29 | 麦康凯琼脂培养基 | 9cm*10，10个/包，适用于微生物培养
30 | SS培养基 | 9cm*10，10个/包，适用于微生物培养
31 | 培养皿 | 9CM
32 | 蛋白胨 | 适于普通营养培养基配制
33 | 牛肉膏粉 | 适于普通营养培养基配制
34 | 琼脂粉 | 适于普通营养培养基配制
35 | 平口玻璃试管 | 20*200mm、47ML、玻璃试管壁厚1.1mm ±10%；配硅胶塞尺寸17-22mm
36 | 肉汤培养基（粉/原液） | 配液体营养液用于污水监测
37 | 常规生化复合校准品 | 适配于迈瑞BS2000生化
38 | 果糖胺测定试剂盒 | 适配于迈瑞BS2000生化
39 | a-羟丁酸脱氢酶 | 适配于迈瑞BS2000生化
40 | 探头清洁液 | 50mL×1，适用于迈瑞血球仪
41 | LC 溶血剂 | 200mL*4瓶/箱；适用于迈瑞血球7500
42 | 凝血分析用稀释液 | 4x10.0 mL，适用于迈瑞血凝仪检测
43 | 凝血反应杯 | 3000个/箱，适用于迈瑞血凝仪检测
44 | 全自动凝血分析仪清洗液 | 1x10L；适用于迈瑞血凝仪检测
45 | 全自动凝血分析仪洗针液 | 4x20mL；适用于迈瑞凝血检测
46 | 血沉管 | 300mm，适用于凯特血沉仪检测
47 | 血流变专用清洗液-SAW | 1L*4瓶/箱，适用于赛科希德血流变仪
48 | 血流变加样针专用清洗液-SAWZ | 1L*4瓶/箱，适用于赛科希德血流变仪
49 | 毛细管清洗维护液_SAWM | 1L*4瓶/箱，适用于赛科希德血流变仪
50 | 血流变清洗液（钛合金机芯专用）-SAWT | 1L*4瓶/箱，适用于赛科希德血流变仪
51 | 塑料反应杯（国内，140 个） | 140个/盒，适用于迈瑞生物医疗生化仪
52 | 脂类校准品 | 适用于迈瑞生化仪2000、830型
53 | 常规生化复合校准品 | 适用于迈瑞生化仪2000、830型
54 | 腺苷脱氨酶（ADA）质控品 | 适用于迈瑞生化仪2000、830型
55 | β2-微球蛋白（β2-MG）校准品 | 适用于迈瑞生化仪2000、830型
56 | β2-微球蛋白（β2-MG）质控品 | 适用于迈瑞生化仪2000、830型
57 | CD80生化分析仪用清洗液 | 1L*12瓶/箱，适用于迈瑞生物医疗生化仪
58 | CD80生化分析仪用清洗液 | 2L*6瓶/箱，适用于迈瑞生物医疗生化仪
59 | 梅毒螺旋体抗体质控品 | 阳性质控3*0.8ml
60 | BM60 免疫反应杯及废料箱 | 5000个/箱；适用于迈瑞生物医疗发光免疫分析仪
61 | 一次性使用尿杯 | 400个/袋40ml
62 | 一次性使用吸头(移液器吸嘴) | 200ul滤芯吸头；0.5-200u16*52；10ul；1000ul
63 | 一次性使用运送培养基 | 800支/件；适用于肛拭子转运、培养
64 | 多酶清洗液 | 医用常规清洗
65 | 样本采集管 | 400支/箱
66 | 0139群霍乱孤菌检测试剂盒（胶体金法） | 10人份/盒
67 | 01群霍乱孤菌检测试剂盒（胶体金法） | 10人份/盒
68 | CD80生化分析仪用清洗液 | 2L/瓶；适用于迈瑞生化仪
69 | SF系列凝血测试仪用反应杯 | 1000个/盘；适用于赛科希德血凝仪检测
70 | β2-微球蛋白质控品 | 适用于迈瑞生化仪2000、830型
71 | 白细胞计数用溶血剂 | 200ml/瓶×2瓶/盒，手工计数
72 | 冲洗液 | 5L/桶；适用于沃文特自动粪机
73 | 一次性使用标本杯 | 40ml/只
74 | 电极内充液 | 3ml/支；适用于希莱恒H930电解质仪
75 | 电极清洁液（蛋白酶） | 2支/盒；适用于希莱恒H930电解质仪
76 | 电解质分析仪试剂钠调整液 | 100ml/瓶；适用于深圳市凯特电解质分析仪
77 | 果糖胺（FUN）质控品 | 适用于迈瑞生化仪2000、830型
78 | 浓缩清洗液 | 10mL/支；适用于沃文特自动粪机
79 | 生化免疫分析仪用清洗液A | 55ml/瓶×6瓶/盒；适用于迈瑞生化仪
80 | 生化免疫分析仪用清洗液B | 55ml/瓶×6瓶/盒；适用于迈瑞生化仪
81 | 特殊清洗液 | 10ml/支×18支/盒；适用于北京赛科希德科凝血仪SF8200
82 | 腺苷脱氨酶(ADA)质控品 | 适用于迈瑞生化仪2000、830型
83 | 香柏油 | 25ml/瓶；适用于显微镜镜检
84 | 血细胞分析仪用质控物（光学法） | 3ml/支,适用于迈瑞6系血球仪
85 | 血细胞分析仪用质控物（光学法） | 3ml/支,适用于迈瑞7系血球仪
86 | 血小板计数用溶血剂 | 200ml/瓶×2瓶/盒，手工计数
87 | 一次性使用标本杯 | 40ml痰杯（手掀盖）
88 | 一次性使用冻存管 | 1.5ml/只
89 | 脂类校准品 | 1mL/支；适用于迈瑞生化仪2000、830型
90 | 周清洗液 | 100ml/瓶；适用于深圳市凯特电解质分析仪
91 | 常规生化复合校准品 | 3ml/支；适用于迈瑞生化仪2000、830型
92 | 样本稀释液 | FW01用于药物浓度色谱仪
93 | 样本稀释液 | FW02用于药物浓度色谱仪
94 | 样本稀释液 | FW03用于药物浓度色谱仪
95 | 样本稀释液 | FW04用于药物浓度色谱仪
96 | 样本稀释液 | FW05用于药物浓度色谱仪
97 | 样本稀释液 | SH02用于药物浓度色谱仪
98 | 样本稀释液 | SH03用于药物浓度色谱仪
99 | 革兰氏染色液 | 实验室染色
100 | 抗酸染色液 | 实验室染色