## 调研表
成华区第七人民医疗设备需求项目一览表
序号 | 名称 | 科室 | 数量 | 基本需求（主要性能或主参数范围）
1 | 红外线体温枪 | 综合住院部 | 62 | 1.体温显示范围（含）：32-42.0℃ 2.LCD显示屏 3.可连续操作
2 | 台式电针治疗仪 | 综合住院部 | 3 | 1、输出波形：连续波、断续波、疏密波 2、每路可独立调节强度大小。
3 | 恒温孵箱 | 检验科 | 1 | 实时温度值显示、倒计时显示，配超温报警功能，箱体外壳采用冷轧钢板，
4 | 腹腔镜配套手术器械 | 手术室 | 2 | 配套腹腔镜手术 操作使用
5 | 可移动治疗车（小推车） | 手术室 | 4 | 用于手术室运输器械、药品及手术时器械摆放平台作用，多采用不锈钢材质，配静音万向轮，带刹车功能；，双层结构；
6 | 成套手术器械包（常规开腹手术） | 手术室 | 4 | 常规腹部手术开腹操作时使用，根据手术方式不同，配备特殊器械，常规包含手术刀柄、剪刀、不同型号止血钳、持针器、拉钩等；
7 | 成套急诊清创器械包（急诊清创换药用） | 急诊科 | 20 | 常规门诊清创缝合器械，不锈钢材质，耐腐蚀及常规灭菌要求；常规包含手术刀柄、剪刀、不同型号止血钳、持针器、拉钩等。
8 | 根管预备机 | 口腔科 | 1 | 用于儿童口腔治疗
9 | 根尖定位仪 | 口腔科 | 1 | 用于儿童根管治疗
10 | 儿童高速手机 | 口腔科 | 10 | 用于儿童口腔治疗
11 | 便携式牙椅 | 口腔科 | 2 | 儿童窝沟封闭
12 | 经络导平治疗仪 | 中医科 | 1 | 低频脉冲电流模拟针灸刺激；无创穴位治疗，具备多通道输出，可同时治疗多个穴位；脉冲频率范围:1-100HZ，可调。
13 | DR(车载式) | 放射科 | 1 | 满足常规部位DR拍摄；适用于应急上门、送医下乡；客车型蓝牌C照可驾驶 ；配备铅板房并通过辐射防护检测；配备车载储能电源+发电机；满足远程信息传输可在科室登记及诊断。
14 | 海姆立克自动防噎仪 | 精神科 | 4 | 咽喉部负压急救吸引器，可更换式气囊面罩，可重复使用，操作简便
15 | 充电输液报警器 | 精神科 | 10 | 输液监测，抗干扰、高灵敏度感应，可充电、长续航，蜂鸣报警