## 普通耗材
成都市成华区第七人民医院医用耗材调研目录
说明：请在原表上填写，勿删减内容，勿更改原表顺序及内容；
序号 | 耗材/试剂名称 | 基本需求 | 响应产品是否挂网 | 网采流水号（即商品代码） | 是否存在响应产品的名称与本次调研产品名称不同的情况 | 是否为医用耗材/试剂 | 注册备案号 | 四川省医保编码 | 是否为专机专用 | 生产厂家 | 生产企业类型（大中小型） | 规格 | 型号 | 计价单位 | 单价（元） | 产品技术参数 | 其它需要说明的情况 | 备注（可附图）
1 | 碘皮肤消毒剂 | 1、用于皮肤和外科消毒（安尔碘）； 2、≥60ml
2 | 测氯试纸 | 1、用于测试氯的浓度 2、规格：100片/盒
3 | 创口贴（输液贴） | 1、静脉输液后使用 2、规格：70mm*35mm（±5%） 3、≥100张/盒
4 | 免洗手消毒凝胶 | 1、主要有效成分乙醇； 2、可杀灭肠道致病菌、化脓性球菌、致病性酵母菌、医院感染常见细菌和分枝杆菌。 3、使用范围：适用于卫生手消毒和外科手消毒。 4、规格：≥500ml
5 | 大便器 | 1、C型，无盖
6 | 一次性使用大便杯 | 1、容量：40ml（±5%），带盖，带勺
7 | 抗菌洗手液 | 1.规格：≥500ml 2.抗菌洗手液，非免洗手消毒液；
8 | 理疗用体表电极片 | 1.插孔式 2.适用于体外膈肌起搏器（顺气式）HLO-2GJ13A配套；
9 | 理疗电极片1 | 1.长方形 2.适配设备伟思牌生物刺激反馈仪用，型号是:xformerkidsSA9803
10 | 理疗电极片2 | 1.正方形 2.适配设备伟思牌生物刺激反馈仪用，型号是:xformerkidsSA9803
11 | 理疗电极片3 | 1.月牙型 2.适配设备伟思牌生物刺激反馈仪用，型号是:xformerkidsSA9803
12 | 泡腾含氯消毒片 | 1.规格100片/瓶 2.有效含氯量500±50mg/片
13 | 十二导心电图记录纸1 | 1.规格：≥长210mm*宽140mm,≥20m/本
14 | 十二导心电图记录纸2 | 1.规格：≥长210mm*宽295mm,≥20m/本 2.适用于机型mindray BeneHeart R12
15 | 压敏胶带（纸胶布） | 1、材质：无纺布型 2、宽1.25cm（±5%），长900cm（±5%） 3、规格：24卷/盒
16 | 医用透气胶带 | 1、透气 2、规格：长5cm*宽5cm（±5%）
17 | 表面卫生湿巾 | 1、规格：60片/包 2、无纺布，含复合双链季铵盐及乙醇； 3、用于医用设备表面（非侵入性）、诊疗台面、门把手、病床围栏等硬质无孔表面；
18 | 过氧化氢消毒液1 | 1、浓度要求：3%（±0.5%） 2、100ml/瓶（±5%）
19 | 过氧化氢消毒液2 | 1、浓度要求：3%（±0.5%） 2、500ml/瓶（±5%）
20 | 利器盒1 | 1、医用废弃物标识 2、塑料材质 3、容量：3L
21 | 利器盒2 | 1、医用废弃物标识 2、塑料材质 3、容量：5L
22 | 利器盒3 | 1、医用废弃物标识 2、塑料材质 3、容量：8L
23 | 利器盒4 | 1、医用废弃物标识 2、塑料材质 3、容量：20L
24 | 一次性医用隔离衣1 | 1、经环氧乙烷灭菌 2、材质：非织造布或淋膜非织造布制成 3、褂式175cm/180cm/185cm ±5%
25 | 一次性医用隔离衣2 | 1、经环氧乙烷灭菌 2、材质：非织造布或淋膜非织造布制成 3、独立包装 4、褂式 175cm/180cm/185cm
26 | 医用隔离面罩（头戴式）1 | 1、高分子材料制成的防护罩、泡沫条和固定装置组成，面屏≥320*230mm
27 | 一次性使用PE检查手套 | 1.中号； 2、100只/袋
28 | 小便器 | 1、男士小便器（尿壶）
29 | 一次性使用橡胶检查手套 | 1、小号、中号、大号 2、天然橡胶乳胶为主要原材料；经过环氧乙烷灭菌，产品无菌；有粉表面
30 | 一次性医用丁腈橡胶检查手套 | 1.需适用于临床医疗操作使用 2、100只/盒
31 | 医用无菌棉签1 | 1、适用皮肤消毒用； 2、长度20cm（±5%） ，≥25支/包
32 | 医疗废物袋1 | 1、材质聚乙烯 2、手提 3、有医疗废物标志 4、规格：50cm*60cm±5cm 5、厚度≥0.03mm
33 | 医疗废物袋2 | 1、材质聚乙烯 2、平口 3、有医疗废物标志 4、规格：76cm*90cm±5cm 5、厚度≥0.05mm
34 | 医疗废物袋3 | 1、材质聚乙烯 2、平口 3、有医疗废物标志 4、规格120cm*130cm±5cm 5、厚度≥0.05mm
35 | 一次性使用灭菌橡胶外科手套 | 1、为经环氧乙烷灭菌的外科手套 2、材质：天然橡胶胶乳 3、独立无菌包装 4、麻面无粉 5、型号：8#；7.5#；7# ；6.5#
36 | 一次性使用无菌医用帽 | 1、经环氧乙烷灭菌帽 2、性能：外形为圆柱形 3、统帽、弹力 4、10个/袋
37 | 听诊器1 | 1、铝合金听头； 2、双听
38 | 听诊器2 | 1、材料：钢材、塑料管、弹簧 ； 2、多功能型
39 | 穴位压力刺激贴 | 1、用于穴位贴敷； 2、600贴/盒
40 | 骨折固定夹板 | 1、桡骨下端（成人中号）；
41 | 骨折固定夹板（钢托1） | 1、适用于临床骨科骨折固定； 2、规格：20cm
42 | 骨折固定夹板（钢托2） | 1、适用于临床骨科骨折固定； 2、规格：30cm
43 | 骨折固定夹板（钢托3） | 1、适用于临床骨科骨折固定； 2、规格：40cm
44 | 骨折固定夹板（钢托4） | 1、适用于临床骨科骨折固定； 2、规格：50cm
45 | 骨折固定夹板（钢托5） | 1、适用于临床骨科骨折固定； 2、规格：70cm
46 | 医疗垃圾桶1 | 1、脚踏式； 2、标识要求：医疗垃圾桶整体颜色为黄色，印制医疗废物警示标志 ； 3、规格：20L
47 | 医疗垃圾桶2 | 1、脚踏式； 2、标识要求：医疗垃圾桶整体颜色为黄色，印制医疗废物警示标志 ； 3、规格：40L
48 | 医疗垃圾桶3 | 1、脚踏式； 2、标识要求：医疗垃圾桶整体颜色为黄色，印制医疗废物警示标志 ； 3、规格：60L
49 | 医疗垃圾桶4 | 1、脚踏式； 2、标识要求：医疗垃圾桶整体颜色为黄色，印制医疗废物警示标志 ； 3、规格：120L
50 | 医用脱脂棉球 | 1、经环氧乙烷灭菌； 2、规格：0.3g*15个/小袋，60小袋/包
51 | 医用棉球 | 1、经环氧乙烷灭菌； 2、规格：中号 250g/袋
52 | 中药熬制过滤袋 | 1、规格长 230*宽300mm（±5%）
53 | 紫外线监测卡 | 1、规格：100片/盒 2、由卡片纸、紫外线感光色块和标准色块组成。卡片纸中间为紫外线感光色块，两端分别为70μW/cm2和90μW/cm2的标准色块。当紫外线感光色块受到外线照射后随紫外线辐照强度的不同，产生深浅程度不同的紫色，与标准色块比较可监测紫外线灯辐照强度是否达到使用要求；
54 | 医用橡皮膏 | 1、规格：≥1cm*1000cm*13圈/筒
55 | 插入式磁控单手约束带 | 1、产品尺寸：总带长:＞49cm，绒垫位尺寸≥24cm，单手款（腕部）。 2、产品材质：棉质织带，可耐≥80度水洗。 3、织带可承受拉力:插入式磁控约束带织带可承受拉力≥10000N。 4、锁头锁钉拉力:插入式磁控约束带锁头锁钉可承受拉力≥8000N
56 | 插入式磁控双脚约束带 | 1、产品尺寸：总带长≥60cm，绒垫位尺寸≥28cm，净脚腕 21.5cm±0.5cm，脚腕 27cm±0.5cm，脚腕中间距离与床的延长带75cm±1cm，T型款。 2、产品材质：棉质织带，可耐≥80度水洗。 3、织带可承受拉力:插入式磁控约束带织带可承受拉力≥10000N。 4、锁头锁钉拉力:插入式磁控约束带锁头锁钉可承受拉力≥8000N
57 | 艾灸盒 | 1、竹单孔1只/盒
58 | 手术刀片1 | 1、独立无菌包装 2、10#，100张/盒；尖头刀片、圆头刀片
59 | 手术刀片2 | 1、独立无菌包装，11#，10张/包 2、尖头刀片、圆头刀片
60 | 手术刀片3 | 1、独立无菌包装，12#，10张/包 2、尖头刀片、圆头刀片
61 | 冰箱温度计 | 1、量程范围涵盖 -30℃～+20℃（覆盖冰鲜0～4℃、低温冷链存储场景） 2、适用于医院冰箱；
62 | 碘皮肤黏膜消毒液 | 1、皮肤黏膜消毒； 2、碘含量0.5%±0.1%， 3、规格：60ml
63 | 132℃压力蒸汽灭菌化学指示卡 | 1、产品用于高温高压消毒监测指示卡 2、长条形纸质材料，上涂有热敏染料 3、200片/盒
64 | 蒸汽灭菌指示带 | 1、压力蒸汽灭菌的包外化学监测，显示包裹是否已灭菌过； 2、规格：宽24mm*长55m
65 | 温湿度表 | 1、指针式温湿度表 2、湿度范围：10-90%RH精度≤±5%RH； 3、温度范围：-20℃-50℃精度≤±1℃；
66 | 医用超声耦合剂 | 1、水性高分子凝胶，无腐蚀、无损伤、无毒、无刺激； 2、规格：250ml/瓶
67 | 乳胶避孕套 | 1、天然橡胶胶乳制造呈薄膜鞘套状； 2、标准宽度：52mm。 3、规格：100个/盒、10个/盒
68 | 过氧乙酸 | 1、是以过氧乙酸为主要有效成分的消毒液，过氧乙酸含量为0.24%±0.036%； 2、可杀灭细菌芽胞并可灭菌； 3、用于软式/硬式内镜的手洗、机洗； 4、规格：5L/瓶
69 | 压疮医用褥疮贴1 | 1、规格：7.5cm*7.5cm（±5%） 2、硅凝胶泡沫敷料 所含成分不可被人体吸收，经环氧乙烷灭菌， 产品无菌提供， 一次性使用。
70 | 压疮医用褥疮贴2 | 1、规格：12.5cm*12.5cm（±5%） 2、硅凝胶泡沫敷料 所含成分不可被人体吸收，经环氧乙烷灭菌， 产品无菌提供， 一次性使用。
71 | 医用导管固定胶带 | 1、规格：5cm*5cm（±5%） 2、用于将敷料粘贴固定于创面或将其他医疗器械固定到人体的特定部位。
72 | 防护眼镜 | 1、用于医疗机构中检查治疗时起防护作用，阻隔体液、血液飞溅或泼溅.
73 | 石蜡油 | 1、规格：≥50ml 2、用于皮肤、人体、肠壁、灌肠导尿管、医疗器械等润滑；
74 | 艾绒 | 1、规格：艾叶与艾绒比例25:1（500g/袋） 2、督脉灸使用
75 | “84”消毒液 | 1、容量≥450ml
76 | 碘伏消毒液 | 1、适用于皮肤、黏膜消毒及外科手消毒； 2、容量≥500ml 3、有效碘含量0.45%-0.55%
77 | 丁字式开口器 | 1、不锈钢
78 | 多酶清洗液 | 1、医疗器械内镜专用 2、≥2.5L/桶
79 | 肺功能仪纸接口1 | 1、适用于康泰SPM-D；
80 | 肺功能仪纸接口2 | 1、适用于现有RSFJ1000；
81 | 舌钳 | 1、不锈钢； 2、适用于临床抢救
82 | 石蜡 | 1、规格：重量≥10kg 2、适用于采购人现有翔宇蜡疗机XYL-ⅦC
83 | 卫生扫床刷 | 1、规格：10cm*25cm（±10%）
84 | 咬嘴（原II型过滤器）1 | 1、适用于康泰SPM-D； 3、规格：30mm*84mm（±5%）
85 | 咬嘴（原II型过滤器）2 | 2、适用现有RSFJ1000； 3、规格：30mm*84mm（±5%）
86 | 一次性使用电极片 | 1、20片/袋； 2、经颅磁MEP检查专用-圆型中20-B； 3、适用于南京伟思MagNeuroT270
87 | 一次性使用治疗巾 | 1、防水面料，无洞 2、I型 ，规格：≥50cm*40cm
88 | 医用隔离面罩（头戴式）2 | 1、高分子材料制成的防护罩、泡沫条和固定装置组成；
89 | 医用隔离鞋套 | 1、材质：PE 2、高筒 3、规格型号：均码、防滑型
90 | 医用隔离眼罩 | 1、该产品用于检查治疗时，阻隔体液、飞沫、血液飞溅 2、独立包装；
91 | 医用固定带1 | 1、内含钢条，拇指固定带；用于肌腱炎、腱鞘炎固定使用
92 | 医用固定带2 | 1、内含支撑钢条≥3条 2、腰椎固定带S、M、L、XL；
93 | 医用刷套 | 1、与医用扫床刷配套
94 | 医用无菌棉签2 | 1、≥40支/包，40包/袋 2、医用脱脂棉，竹签组合加工而成。棉头采用符合 YY/T 0330-2015 标准要求的医用脱脂棉，签杆采用天然竹材加工成型的竹签。本品经环氧乙烷灭菌无菌。
95 | 紫外灯管 | 1、适用于临床日常环境消毒； 2、使用寿命≥1000H； 3、紫外线强度：≥100μW/cm2
96 | 弹力绷带 | 1、适用于四肢伤口包扎； 2、1*100个*1盒
97 | 煎药机包装袋 | 1、适用于煎药机现有机型成都汉正HZ-51；
98 | 内镜清洁刷1 | 1、适用于胃镜的清洗； 2、适用现有FUJIFILM电子胃镜EG-6600Z；
99 | 内镜清洁刷2 | 1、适用于肠镜的清洗； 2、适用现有FUJIFILM电子肠镜EG-6600R；
100 | 心电监护仪血压计袖带 | 1、适用于现有迈瑞心电监护仪ePM 10；
101 | 医用一次性防护服 | 1、连身式170cm/175cm/180cm/185cm；
102 | 碎石专用电极 | 适用于现有深圳市慧康医疗体外冲击波碎石机型号:HKESWL-108A
103 | 医用一次性肌电针电极 | 1、用于肌电图检查； 2、适用于康泰CMS6600
104 | 一次性使用内窥镜咬口器（咬嘴）1 | 1、适用于胃镜插管； 2、适用于FUJIFILM电子胃镜EG-6600Z；
105 | 一次性使用内窥镜咬口器（咬嘴）2 | 1、适用于胃镜插管； 2、适用于FUJIFILM电子肠镜EG-6600R；
106 | 摆药机分装袋 | ※包装纸1、能够适用于全自动片剂摆药机 2、包装纸-大小 宽度：140mm±1mm、直径：158mm±2mm 长度：300m-301m、厚度：50μm±4μm 包装纸-材质 低密度聚乙烯（防潮纸）：28μm±1μm ※墨带1、能够适用于全自动片剂摆药机 2、其他参数 长度：300m+5m、宽度：60mm±1mm、 3.管芯直径：32.5mm±2mm 4.颜色：黑色
107 | 高警示药品密封袋 | 1、规格：400*500
108 | 冷圈套器1 | 1、适用于胃镜摘除息肉使用； 2、适用于FUJIFILM电子胃镜EG-6600Z；
109 | 冷圈套器2 | 1、适用于肠镜摘除息肉使用； 2、适用于FUJIFILM电子肠镜EG-6600R；
110 | 一次性镜内注射针1 | 1、适用于胃镜摘除息肉注射使用； 2、适用于FUJIFILM电子胃镜EG-6600Z；
111 | 一次性镜内注射针2 | 1、适用于肠镜摘除息肉注射使用； 2、适用于FUJIFILM电子肠镜EG-6600R；
112 | 吸引器管路 | 1、适用于负压机或中心负压
113 | 压舌板 | 1、木质/竹质，一次性使用； 2、150mm*17-18mm 3、独立包装
114 | 血气试剂包 | 适用于血气分析仪万孚Ucare-6000机型
115 | 十二导心电图记录纸3 | 1、适用于心电图机中旗iMAC12； 2、规格：112mm×100mm，≥10m
116 | 一次性使用胰岛素泵用储药器 | 适用于胰岛素泵智凯TruCareIII；
117 | 一次性使用胰岛素泵用输注器纽扣式软针 | 适用于胰岛素泵智凯TruCareIII；
118 | 咬嘴（含过滤器） | 适用于心肺功能测试仪瑞超Ruichao-STEBD机型；
119 | 咬嘴（含过滤器） | 1、适用于便携式肺功能仪赛客X1 2、直径22mm
120 | 咬嘴（含过滤器） | 1、适用于肺功能仪康泰SPM-D 2、直径28mm
121 | 一次性使用冲洗头 | 1、适用于声波臭氧雾化治疗仪 2、型号：CXT-1
122 | 一次性使用PE检查手套2 | 1、环氧乙烷灭菌； 2、100只/袋,中号； 3、独立包装
123 | 无菌擦手纸 | 1、手术室使用，需灭菌 2、规格：210mmX225mm
124 | 一次性麻醉呼吸过滤器套件 | 1、双人路型，成人 2、长度：1.2m 3、额定流量，30L/min 0.2kpa. 4 、泄漏速率:<或=50ml/min
125 | 一次性使用高频手术电极 | 适用于设备高频电刀新迪诺GD308-C
126 | 随弃式导电粘胶中性极板 | 适用于设备高频电刀新迪诺GD308-C
127 | 一次性气管插管导管 | 6.5号 7号 7.5号 8号
128 | 一次性气管插管导丝 | 可塑形气管插管导管
129 | 一次性可视气管插管喉镜片 | 1、型号：MAC2 MAC3 MAC4 2、适用于宏济VL3D机型
130 | 牙垫 | 适用于气管插管固定管道
131 | 一次性热湿交换过滤器 | 适用于无创及有创的呼吸机
132 | 气囊压力表 | 核心作用确保气囊压力维持在安全范围（20-30cmH2O），以防止因压力过高导致的气管黏膜损伤或压力过低引起的漏气和误吸风险。
133 | 有创呼吸机管路 | 适配迈瑞有创呼吸机SV300及转运呼吸机SV60
134 | 绷带（无弹性） | 长度可自行裁剪，无需弹性，用于气管插管导管固定
135 | 弹性柔棉胶带 | 长度可自行裁剪，黏性好但不损伤皮肤，用于各种导管二次固定
136 | 一次性洗胃机胃管 | 28号（自带固定器）
137 | 胃镜咬口 | 自带固定带
138 | 一次性吸引管 | 洗胃机连机管，适配于洗胃机天津同业SC-II型
139 | 导电膏 | 适用于除颤监护仪除颤时适用
140 | 手术电极 | 适用于设备高频电灼治疗仪KD848型
141 | 电极片 | 1、规格：5*7 mm 2、适用于经颅直流电脑功能治疗仪科美思KSD-100
142 | 棉垫 | 1、规格：＞6*8mm 2、适用于经颅直流电脑功能治疗仪科美思KSD-100
143 | 耳夹电极 | 适用于经颅直流电脑功能治疗仪科美思KSD-100
144 | 吸引软导管 | 适用于设备便携式吸痰器斯曼峰 SXT-6A
145 | 一次性性床罩 | 1、规格：1400*2400mm 2、适用于床单元消毒机奥洁 AJ/CDX-600
146 | 一次性无菌医用手术刀片 | 12号 弯刀 50片/盒
147 | 样本稀释液 | 1、适用于全自动粪便分析仪爱威AVE-562B
148 | 细胞计数板 | 1、适用于全自动粪便分析仪爱威AVE-562B
149 | 一次性使用粪便采集处理器 | 1、适用于全自动粪便分析仪爱威AVE-562B
150 | 大便隐血检测试剂盒 | 1、适用于全自动粪便分析仪爱威AVE-562B
151 | 染液（瑞士吉姆萨染液） | 适用于血液分析---迈瑞自动血涂片制备仪SC-120
152 | 一次性使用心电电极 | 适用于智能光疗仪（可见光模拟系统）/可见光模拟系统，虚实梦境LT-04机型
153 | 一次性使用中性电极 | 适用于高频电刀（氩气）/氩气高频电刀麦迪康维CM-350 Ar