项目编号：CH7YY-20260401L1

成都市成华区第七人民医院

医用气体配送服务项目（第二次）

遴

选

文

件

遴选人：成都市成华区第七人民医院

二〇二六年五月

目  录

第一章 遴选邀请	3

第二章 遴选申请书	10

第三章 资格证明文件	20

第四章 遴选需求	22

第五章 评审办法	26

第六章 采购合同（草稿）	33

第一章 遴选邀请

成都市成华区第七人民医院拟对成都市成华区第七人民医院医用气体配送服务项目（第二次）进行公开遴选，兹邀请相关遴选申请人参加遴选。

一、项目名称：成都市成华区第七人民医院医用气体配送服务项目（第二次）

二、项目编号：CH7YY-20260401L1

三、项目概况：

1、本项目共1个包，01包采购医用气体配送遴选申请人1名（具体要求详见第四章）。

2、采购预算：68000元；

3、最高限价：67990元。

四、遴选申请人资格要求：

1、具有独立承担民事责任的能力；

2、具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

3、具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

4、具有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

5、参加本次遴选活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

6、符合法律、行政法规规定的其他条件；

7、本项目不允许联合体参加。

五、遴选文件递交时间：

请于2026年5月9日17:00（北京时间）前，将密封并加盖公章的响应文件（封面注明“项目名称+投标人名称+联系方式”）现场提交至成都市成华区第七人民医院（康复院区）信息科办公室（地址：成华区槐树店路45号）。逾期或封装不符合要求的文件将不予受理。

- 六、履约保证金

- 本项目不收取

七、本项目网上发布地址：

遴选公告、变更、结果发布均在成华区第七人民医院官方网站（http://www.chqyy.cn/）以公告形式发布。

八、遴选人的有关信息：

遴选人：成都市成华区第七人民医院

地址：成都市成华区火神庙路68号

联系人：夏老师

联系电话：028-84111577（分机号8042）

遴选申请人须知

1、遴选文件

遴选申请人应仔细阅读本遴选文件，按遴选文件的规定和本遴选文件第二章要求的格式编写遴选申请书。

2、遴选报价（实质性要求）

2.1所有报价一律以人民币报价。遴选人不接受任何非人民币币种的报价。

2.2遴选申请人的报价是其响应本项目要求的全部工作内容的价格体现，包括遴选申请人完成本项目所需的一切费用。其中项目执行过程中产生的差旅费均包含在本次报价中。

3、遴选申请书

3.1 遴选申请书的编制

3.1.1 遴选申请书的格式

遴选申请书应按第二章“遴选申请书格式”进行编写，至少包括“遴选申请书格式”的各项内容。本遴选文件要求提供的证明文件，遴选申请人必须提供；本遴选文件没有要求提供的证明文件，遴选申请人认为需要提供的，也可以提供。

3.1.2 遴选申请书应全部用不褪色的墨水（粉）书写或打印，不得有任何涂改。遴选申请书副本应由正本复制而成（包括证明文件）。

3.1.3 遴选申请书必须用中文书写，包括正本一份、副本二份。正本和副本的封面上应清楚的标记“正本”和“副本”的字样。正副本内容应完全一致，如不一致时，以正本为准。

3.2 遴选申请书的签署

3.2.1遴选申请人应在遴选申请书封面加盖单位公章。

3.2.2 遴选申请书的密封与标识

遴选申请书的正本与副本应一起包装，遴选申请书的外包装应保证其密封性。封套上应清楚地载明遴选申请人的名称、项目名称。

3.2.3 未按以上要求密封和加写标记的遴选申请书将不予受理。

3.3遴选申请书的递交

遴选申请书应该在遴选邀请中规定的遴选申请书提交截止时间前提交。迟到的遴选申请书遴选人将拒绝接收。

4、遴选响应有效期（实质性要求）

4.1遴选响应有效期为遴选截止之日起90天。

4.2 特殊情况下，遴选人可于遴选响应有效期满之前要求申请人同意延长有效期，要求与答复均应为书面形式。遴选申请人可以拒绝上述要求，其保证金不被没收。拒绝延长遴选响应有效期的申请人不得再参与该项目后续遴选活动。同意延长遴选响应有效期的申请人不能修改其遴选申请文件，关于保证金的有关规定在延长的遴选响应有效期内继续有效。

4.3 在遴选响应有效期内，遴选申请人将依法接受其遴选申请文件的约束。

5、评审

5.1 评审委员会

评审工作由遴选人组建的评审委员会负责，评审委员会成员人数为3人（含3人）以上单数。

5.2 遴选活动在遴选文件约定的地方进行。

5.3 遴选程序

遴选人在监督人员监督的情况下，在遴选文件规定地点、时间当场开封所有遴选申请书，按照以下程序进行：

5.3.1 对遴选申请文件进行审查，剔除无效申请文件；

有下列情况之一的视为无效遴选申请文件，除此之外，评审委员会不得再以不符合遴选文件中规定的其他实质性要求来判定无效申请文件：

a未按遴选文件规定盖章或签字的；

b遴选申请文件中的报价高于本项目预算或最高限价或未按遴选文件规定进行报价的；

c遴选申请文件不满足本项目实质性要求的。

5.3.2重新组织

本次遴选活动中，出现下列情形之一的，予以重新组织：

- 符合专业条件的遴选申请人或者对遴选文件作实质响应的遴选申请人不足三家的；

- 遴选申请人的报价均超过了采购预算，遴选人不能支付的；

（2）出现影响遴选公正的违法、违规行为的；

5.4 评审委员会有权对遴选申请书提出澄清，遴选申请人应予以配合，若不予以配合的，遴选申请书无效。

6、中选结果公示

中选结果将于3个工作日内在成华区第七人民医院官方网站(http://www.chqyy.cn/)上公布，请各遴选申请人及时登录查看结果。

7、合同签订（实质性要求）

7.1 中选结果发出之日起30日内，遴选人与中选人订立书面合同。

7.2 中选人与遴选人签订合同后，合同双方应严格执行合同条款，履行合同规定的义务，保证合同的顺利完成。

8、遴选申请人异议

联系方式：成华区第七人民医院采购办 028-84111577转8042。

地址：成都市成华区第七人民医院康复院区（槐树店路45号）。

注：遴选申请人针对遴选文件的异议应在取得选文件之日起2个工作日内一次性提出；针对遴选结果的异议应在结果公告发布之日起1个工作日内一次性提出；异议提出应以书面的形式并加盖遴选申请人公章。

9、不正当竞争预防措施（实质性要求）

在评审过程中，评审委员会认为遴选申请人报价明显低于其他通过符合性审查遴选申请人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，评审委员会应当要求其在评审现场合理的时间内提供成本构成书面说明，并提交相关证明材料。书面说明应当按照国家财务会计制度的规定要求，逐项就遴选申请人提供的货物、工程和服务的主营业务成本（应根据遴选申请人企业类型予以区别）、税金及附加、销售费用、管理费用、财务费用等成本构成事项详细陈述。

遴选申请人书面说明应当签字确认或者加盖公章，否则无效。

遴选申请人提供书面说明后，评审委员会应当结合采购项目采购需求、专业实际情况、遴选申请人财务状况报告、与其他遴选申请人比较情况等就遴选申请人书面说明进行审查评价。遴选申请人拒绝或者变相拒绝提供有效书面说明或者书面说明不能证明其报价合理性的，评审委员会应当将其遴选申请文件作为无效响应处理。

10、遴选保证金（本项目不收取）

11、充分、公平竞争保障措施（实质性要求）

11.1利害关系遴选申请人处理。

单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同遴选申请人不得参加同一合同项下的采购活动。采购项目实行资格预审的，单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同遴选申请人可以参加资格预审，但只能由遴选申请人确定其中一家符合条件的遴选申请人参加后续的采购活动，否则，其遴选申请文件作为无效处理。

11.2前期参与遴选申请人处理。

为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的遴选申请人，不得再参加该采购项目的其他采购活动。

12、合同分包（实质性要求）（本项目不接受合同分包）

13、合同转包（实质性要求）

本采购项目严禁中选人将任何采购合同义务转包。本项目所称转包，是指中选人将采购合同义务转让给第三人，并退出现有采购合同当事人双方的权利义务关系，受让人（即第三人）成为采购合同的另一方当事人的行为。

中选人转包的，视同拒绝履行采购合同义务，将依法追究法律责任。

第二章 遴选申请书

1、遴选申请人在编制遴选申请书时应使用本章所附格式并符合有关要求；本章未规定格式的，由遴选申请人根据实际情况自主编制。

2、遴选申请书应在遴选申请书封面和《法定代表人授权书》中的“遴选申请人”一栏填上遴选申请人的全称并在名称上加盖遴选申请人单位章。

3、遴选申请书中的表格或空格如填写不下，可编辑扩充或另附页。除形式外，遴选申请人不得改变其内容要求。本章所附格式，遴选申请人为编制遴选申请书可以复印或编辑。

4、遴选申请人应按照遴选申请书格式的要求编制遴选申请书。遴选申请书密封后按规定的时间和地点提交。

xxx采购项目

遴

选

申

请

书

遴选申请人：（全称并加盖单位公章）

包号：

X年X月X日

1、法定代表人/单位负责人授权书

（适用于非法定代表人直接参与）

本授权委托书声明：我（姓名）系（遴选申请人名称）的法定代表人，现授权（姓名）为我单位委托代理人，以本单位的名义参加（项目名称）（包号）的遴选活动。委托代理人在遴选活动的合法代表，以我方名义全权处理该项目有关遴选、签订合同以及执行合同等一切事宜。

委托代理人无转委托权。特此委托。

授权人(法定代表人):（签字）联系电话：

委托代理人：（签字）手机：

委托代理人部门：    职务：

单位电话：传真：

遴选申请人：（全称并加盖遴选申请人公章）

日期：年月日

（须附法定代表人和授权代表身份证复印件）

法定代表人/单位负责人证明书

（适用于法定代表人/单位负责人直接参与）

遴选申请人单位名称：

单位性质：

成立时间：    年  月  日

经营期限：

姓名：性别：年龄：职务：

系（遴选申请人名称）的法定代表人/单位负责人。

特此证明。

遴选申请人：（单位公章）                                     。

日    期：                                                  。

注：1、遴选申请人为法人单位时提供“法定代表人证明书”，遴选申请人为其他组织时提供“单位负责人证明书”。

2、法定代表人/单位负责人直接参与遴选并签署响应文件时才须提供；

3、应附法定代表人/单位负责人身份证（正反面）复印件；（提供身份证有困难的，也可提供户口本或军官证或护照等身份证明材料）

2、报价函（01包）

遴选项目名称：

遴选编号：

包号：

| 序号 | 产品名称 | 规格/型号 | 单位 | 最高单价限价 | 价款形式：百分比 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 医用氧气 | 40L/瓶 | 元/瓶 | 40 | 本项目供应商在最高单价限价基础上进行统一折扣百分比报价，在服务过程中，以统一中标折扣百分比×最高单价限价作为结算单价，按供应商实际数量据实结算，最终结算总金额不超过本项目最高限价金额。（统一折扣百分比定义：如果单价限价为100元，统一折扣是80%，实际结算单价=100×80%=80元） | 符合《中国药典》2025 年版二部，“氧”质量标准，含 O₂≥99.5%。 |
| 2 | 医用氧气 | m³ | 元/m³ | 1350 |  | 符合《中国药典》2025 年版二部，“氧”质量标准，含 O₂≥99.5%。 |
| 3 | 高纯氮气 | 40L/瓶 | 元/瓶 | 130 |  | 符合国家标准GB/T8979-2025纯度≥99.9%。 |
| 4 | 二氧化碳 | 40L/瓶 | 元/瓶 | 160 |  | 符合食品级二氧化碳：GB1886.228-2016纯度≥99.9%。 |

注：

- 1、以上报价百分比为最终报价，是响应项目要求的全部工作内容的体现，包括气源采购（或充装）、仓储、装卸、运输配送、特种车辆及人员配备、安全保险、应急保障、税费等费用，以及遴选文件规定的其它费用等完成本项目（医用气体配送服务）所需的一切费用。本项目实行单价/费率包干，最终根据实际确认的配送数量，按此最终报价的单价标准据实结算。在合同履行期间，上述包含的一切费用单价/费率不作任何调整。

- 2、超过最高单价限价的，其遴选申请文件按无效处理。

遴选申请人名称：（盖章）

法定代表人或授权代表（签字）：

遴选日期：    年  月  日

3、承诺函

致成华区第七人民医院：

本公司（公司名称）参加（项目名称）（遴选编号）的遴选活动，特别针对以下条款，郑重承诺：

1、具有独立承担民事责任的能力；

2、具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

3、具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

4、具有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

5、参加本次遴选活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

6、遴选申请人还符合法律、行政法规规定的其他强制性条件；

7、我方完全同意遴选文件第一章遴选申请人须知中关于“遴选报价”“遴选响应有效期”“合同签订”“不正当竞争预防措施”的实质性要求，并承诺严格按照遴选文件要求履行。

本单位对上述承诺的内容事项真实性负责。如经查实上述承诺的内容事项存在虚假，我单位愿意接受以提供虚假材料谋取中选追究法律责任。

如违反以上承诺，本公司愿承担一切法律责任。

遴选申请人名称：（盖章）

法定代表人或授权代表（签字）：

遴选日期：X年X月X日

注：1.可自行提供具有有效签字和盖章的格式，但承诺函的内容至少应该包含本格式中涉及的承诺内容。

4、具有独立承担民事责任的能力的证明材料

（如：营业执照等）

5、遴选需求（第四章）应答表

遴选编号：

包号：

| 序号 | 遴选文件要求 | 响应内容 |
| --- | --- | --- |

注：遴选申请人必须据实填写，不得虚假应答，否则将取消其中选资格。如与遴选文件第四章商务要求、技术参数要求的内容有偏离(包括正偏离和负偏离)，请将偏离条款逐条应答。如与遴选文件商务要求或技术参数要求的所有条款无偏离，则无须在此表中应答，视为默认完全响应和接受第四章所有的内容，遴选申请人不得以未作应答而拒不接受。

遴选申请人名称：（盖章）

法定代表人或授权代表（签字）：

遴选日期：X年X月X日

6、遴选申请人认为可提供的其他证明材料

（至少包含第三章提到的要求）

（格式自拟）

第三章 资格证明文件

一、遴选申请人应提交的资格证明材料

（一）遴选申请人资格和资质性要求的相关证明材料：

1、具有独立承担民事责任的能力的证明材料（①遴选申请人若为企业法人的，提供统一社会信用代码营业执照，未换证的企业也可同时提供营业执照、税务登记证、组织机构代码证；②遴选申请人若为事业法人，提供统一社会信用代码法人登记证书，未换证的事业法人也可同时提交事业法人登记证书和组织机构代码证；③遴选申请人若为其他组织，提供对应主管部门颁发的准许执业证明文件或营业执照；④若为自然人：提供“身份证明材料”。以上证件均提供复印件）；

2、具有良好的商业信誉的证明材料（提供承诺函原件，格式详见第二章“承诺函”）；

3、具备健全的财务会计制度的证明材料；（注：提供承诺函原件，格式详见第二章“承诺函”）

4、具有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录的证明材料（注：提供承诺函原件，格式详见第二章“承诺函”）；

5、具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料（提供承诺函原件，格式详见第二章“承诺函”）；

6、参加遴选活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录的证明材料（提供承诺函原件，格式详见第二章“承诺函”）；

7、遴选申请人还符合法律、行政法规规定的其他强制性条件。（提供承诺函原件，格式详见第二章“承诺函”）；

8、本项目不允许联合体参加

（二）其他类似效力要求相关证明材料：

1、非法定代表人参与遴选并签署响应文件时，提供法定代表人授权书原件以及法定代表人和授权代表的身份证复印件（提供身份证有困难的，也可提供户口本或军官证或护照等身份证明材料）；

2、法定代表人直接参与遴选并签署响应文件时，提供法定代表人证明书原件和法定代表人身份证复印件（提供身份证有困难的，也可提供户口本或军官证或护照等身份证明材料）。

注：

1、以上要求的资料均须加盖遴选申请人单位的公章（鲜章），否则不予认定。

2、本项目中的重大违法记录是指遴选申请人因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。确定遴选申请人重大违法记录中较大数额罚款的金额标准是指：若采购项目所属行业行政主管部门对较大数额罚款金额标准有明文规定的，以所属行业行政主管部门规定的较大数额罚款金额标准为准；若采购项目所属行业行政主管部门对较大数额罚款金额标准未明文规定的，以处罚所在地省级人民政府规定的行政处罚罚款听证金额标准为准。

第四章 遴选需求

前提：本章中标注“★”的条款为本项目的实质性要求条款，遴选申请人不满足的，符合性审查时将不予通过，其遴选申请文件将被否决。

## 一、项目概述

本项目共1个包，01包采购医用气体配送遴选申请人1名。

## ★二、商务要求

### 01包：

- 1、服务期限：自合同签订之日起 365 日（本项目据实结算支付，在一年合同期限届满或总结算金额达到本项目最高限价（即67990元时）合同即终止。

- 2、服务地点：成都市成华区第七人民医院龙潭院区（火神庙路68号）、成都市成华区第七人民医院康复院区（槐树店路45号）、成都市成华区第七人民医院新院区（成华区和泰东二路与和友路交叉口西北80米）。

3、付款方式：分期付款。

4、付款进度安排：本项目支付方式为按季度付款，每季度配送完成后的次月支付已完成的配送费用，达到付款条件起15日内，据实结算，结算金额=实际配送量*最高限价*百分比。遴选申请人须向遴选人出具完整、真实、合法的完税发票及凭证资料。

- 5、报价要求：本项目采用百分比的方式报价，遴选申请人须对本项目全部服务进行报价。报价应涵盖配送、材料、人工、税费等完成本项目的所有相关费用，除此之外，遴选申请人不得向遴选人收取任何其他费用。

6、违约责任与解决争议的方法：

- 违约责任：

- ①双方必须遵守合同并执行合同中的各项规定，保证本项目合同的正常履行。

- ②如因遴选申请人工作人员在履行职务过程中的的疏忽、失职、过错等故意或者过失原因给遴选人造成损失或侵害，包括但不限于遴选人本身的财产损失、由此而导致的遴选人对任何第三方的法律责任等，遴选申请人对此均应承担全部的赔偿责任。

- ③遴选申请人在运输、充装、卸载等过程中，因其自身原因（包括但不限于人员操作失误、车辆问题、设备缺陷等）在遴选人院区内发生的任何安全事故，造成遴选人、遴选申请人人员或任何第三方人身伤害或财产损失的，遴选申请人应承担全部安全责任和赔偿责任。若因此给遴选人造成声誉损失或导致遴选人受到行政处罚的，遴选申请人应赔偿遴选人全部损失。

- ④若遴选申请人提供的产品存在质量问题，或提供的气瓶、液氧站设备未按规定进行定期检测（包括安全阀、压力表的检测）而导致发生安全事故，或引发医疗事故、纠纷的，遴选申请人应承担由此给遴选人、患者或任何第三方造成的全部经济损失及相应的法律责任。

- 争议解决办法：

- ①在本合同履行过程中发生的任何争议，双方应首先通过友好协商解决。

- ②经协商无法解决的，任何一方均有权向遴选人所在地有管辖权的人民法院提起诉讼。

- ③在争议解决期间，除正在进行仲裁或诉讼的部分外，本合同的其他部分仍应继续履行。

## ★三、技术服务要求

### 01包：

- 一、服务内容要求

- （一）配送要求

- 遴选申请人须严格满足本项目特定资格审查要求，遴选申请人需具备合法合规的经营与生产资质：

- 1.若遴选申请人为非制造厂家，须提供有效期内的《药品经营许可证》（经营范围须包含医用气体）及制造厂家有效期内的《药品生产许可证》（生产范围至少包含医用气体）。

- 2.若遴选申请人为制造厂家，须提供有效期内的《药品生产许可证》（生产范围至少包含医用气体），同时所有遴选申请人均须提供有效期内的《危险化学品经营许可证》（制造厂家可提供《危险化学品安全生产许可证》替代）、《气瓶充装许可证》、《道路危险货物运输许可证》（或《道路运输经营许可证》，经营范围须包含危险货物运输，委托第三方运输的需提供合作单位资质及有效合同），并确保所配送产品具备有效的药品注册批件 /《药品注册证》/ 药品补充申请批件（纳入药品管理的医用气体适用），所有资质文件须真实有效并随投标文件提交。

- 3.遴选申请人自行负责气体的全程运送，运送过程严格符合《危险化学品安全管理条例》《道路危险货物运输管理规定》等国家及四川省相关法律法规，必须配备具备合法资质的押运人员，全程保障运输安全。配送过程中发生的任何安全事故、人员伤亡、财产损失及行政处罚，均由遴选申请人承担全部责任，与遴选人无关。

- 4.遴选申请人须严格按照 GB/T 34525-2017《气瓶搬运、装卸、储存和使用安全规定》，将货物安全搬运、卸放至遴选人指定地点，同时负责将空瓶安全搬运、装载上车并运回。装卸、搬运、空瓶回收等所有相关费用，均包含在投标报价内，遴选人不另行支付。

- 5.医用氧气须符合《中华人民共和国药典》2025年版二部“氧”项下质量标准，氧气（O₂）含量≥99.5%；高纯氮气须符合国家标准GB/T 8979-2025要求，纯度≥99.9%；二氧化碳须符合食品级二氧化碳标准GB 1886.228-2016要求，纯度≥99.9%。以上均由遴选申请人出具质量承诺书。

- （二）气瓶及附属设备管理要求

- 成交遴选申请人向医院提供完成本项目所需的全部医用气体钢瓶，所提供的气瓶必须在法定检验有效期内，瓶身标识清晰、外观完好、无油脂、无安全隐患，严禁向医院配送超期、不合格、报废或存在安全缺陷的气瓶。

- 遴选申请人负责对所有气瓶及其安全阀、压力表等安全附件进行定期法定检验、日常维护保养、定期巡检，每批次配送时须向医院提供有效的气瓶检验合格证明、附件校验合格报告，所有检验、维护、更换产生的一切费用，均由成交遴选申请人承担，遴选人不另行支付。

- （三）现场作业安全责任

- 遴选申请人在遴选人单位内开展钢瓶移动、安装、检测、连接、充装、巡检、维护等所有作业时，必须严格遵守国家安全生产法规、医院安全管理制度及相关操作规程，落实安全防护措施。

- 作业过程中出现的任何安全事故（包括遴选申请人人员、遴选人单位员工、第三方人员的伤亡，以及财产损失、环境污染等），均由遴选申请人承担全部法律责任、经济赔偿责任及应急处置费用，遴选人不承担任何责任。

- （四）标准合规性要求

- 本项目涉及产品认证、标准等描述与国家最新要求不一致时以国家最新要求为准。

## 二、售后服务

- 1.遴选申请人须严格按照遴选人要求（规定的时间、地点、方式），将医用气体配送到医院指定地点并摆放整齐。配送完成后，配送人员与遴选人工作人员须当面核对配送量、配送时间、气瓶状态等信息，签字确认后完成交付。

- 遴选人电话/书面通知遴选申请人后，遴选申请人须在24小时内完成送达；特殊紧急抢救场景下，须在4小时内送达。

- 未按约定时间送达的，每逾期一次，扣除当月应付服务费用的5‰；同时遴选人有权采取应急采购措施，产生的额外费用由遴选申请人承担。

- 因遴选申请人未按时送达，影响医院临床救治、造成医疗事故或不良影响的，医院保留追究其全部法律责任、经济赔偿责任的权利，遴选人有权单方解除合同。

- 2.货物充装规格、质量不符合规定时，遴选申请人应包退、包换，并承担由此产生的运输费用，若因货物质量原因造成医疗事故，责任由遴选申请人承担。

- 3.货物的运输费、保险费、检验费、税费以及为保管和保护货物所需要的其它所有必要费用，均由遴选申请人承担，包含在投标报价内，遴选人不另行支付。

- 4.在合同履行期间，遴选申请人负责对医用液氧贮槽及安全附件（安全阀、压力表、液位计、管道、接头、阀门、汇流排、汽化器、调压组件等）的定期检验；遴选申请人负责对液氧站内设施、设备每月进行一次监测、维护、保养工作。其中因相关设备出现故障维修产生的费用由遴选申请人负责。（遴选申请人需提供承诺函）。

## 三、人员资质要求

- 1.遴选申请人派驻的配送、充装、维护人员，必须具备相应的特种设备作业资格证、危化品运输从业资格证，持证上岗；所有人员须经安全教育培训合格，熟悉《固定式压力容器安全技术监察规程》《危险化学品安全管理条例》等法规，以及低温液氧的特性、危险性和应急处置流程。

- 遴选人有权对人员资质进行抽查，发现无证上岗、未培训上岗的，每次扣除当月应付费用的5%，并要求遴选申请人立即整改；情节严重的，遴选人有权单方解除合同。

- 2.应急保障要求

- 遴选申请人须制定完善的液氧泄漏、火灾、爆炸等突发事件应急预案，配备应急物资，定期开展应急演练；接到遴选人应急通知后，须在1小时内到达现场处置，承担全部应急处置费用。因遴选申请人应急处置不当造成的损失，由遴选申请人承担全部责任。

四、考评表

| ## 成都市成华区第七人民医院医用气体考核表 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - 被考核供应商 |  |  |  |  |  |
| - 考核时间 |  |  |  | - 考核科室 |  |
| - 序号 | - 考核项目 | - 考核标准 |  | - 分值 | - 得分 |
| - 1 | - 配送充装人员应统一着装并佩戴工作牌，熟悉《固定式压力容器安全技术监察规程》的有关规定和低温液氧的特性及危险性 | - 未统一着装或未佩戴工作牌一次扣2分；经询问或考核，对相关规定、特性及危险性不熟悉一次扣4分 |  | - 20 |  |
| - 2 | - 气瓶在检验有效期内，外观完好、标识清晰，瓶身及瓶阀周围无油脂；压力表、安全阀按期校验 | - 气瓶未在检验有效期内、外观损坏、标识模糊、瓶身及瓶阀周围有油脂；压力表、安全阀未按期校验或未粘贴检验合格标志的，发现一次扣2分 |  | - 15 |  |
| - 3 | - 配送充装人员上岗前必须进行安全教育培训，经考核合格，持安全操作证上岗并严格执行安全使用操作规程 | - 发现未培训上岗、无证上岗或未严格执行操作规程一次扣5分 |  | - 10 |  |
| - 4 | - 配送充装人员在充灌或处理低温液体时，应戴上干净易脱的皮革手套，戴护目镜或面罩，穿无钉皮靴；充灌时，不得穿戴被油脂沾污的工作服和个人防护装备，不得穿着有静电效应的化纤服装 | - 未按要求穿戴防护装备或穿着不符合要求的服装一次扣3分 |  | - 15 |  |
| - 5 | - 配送、维护人员须遵守医院各项规章制度，文明作业、礼貌服务，不得与医院工作人员、患者及家属发生争执、冲突，作业期间保持现场整洁，不得影响医院正常诊疗秩序 | - 发生服务态度投诉、与人员争执或影响诊疗秩序，一次扣5分；情节严重造成不良影响的，一次扣10分 |  | - 10 |  |
| - 6 | - 供应商需满足全年365天值班响应，在约定时间内完成配送 | - 供应商无法满足全年365天值班响应，或未在约定时间内完成配送，未按时配送，一次扣2分 |  | - 10 |  |
| - 7 | - 配送单位每月安排工程师到现场巡检一次，并在国庆、春节假日前到现场巡检，提供每周7*24服务，保证液氧站安全有效运行 | - 未按要求安排巡检一次扣4分；不能提供7*24服务导致问题发生一次扣10分 |  | - 10 |  |
| - 8 | - 配送单位提供应急保障服务，建立响应机制，定期组安全应急演练，具备紧急 情况处置能力 | - 未建立响应机制扣4分；未定期组织演练一次扣2分；在紧急情况处置中出现明显失误一次扣4分 |  | - 10 |  |
| - 总得分 |  |  |  | - 100 |  |
| - 备注 | - 考核结果满分100分 考核分值在90分以上（包含90分），全额支付费用； 考核分值在80分以上（包含80分），按已配送金额的95%支付费用； 考核分值在70分以上（包含70分），按已配送金额的90%支付费用； 考核分值在70分以下的，按已配送金额的85%支付费用。 如出现两次质量考核分值在70分以下的，遴选人有权终止本项目服务合同。 |  |  |  |  |
| - 考核人签字： |  |  | - 考核时间： |  |  |

第五章 评审办法

1、总则

1.1遴选人将根据遴选特点组建评审委员会，采取最低评标价法。

1.2 评审工作应遵循公平、公正、科学及择优的原则，并以相同的评审程序和标准对待所有的遴选申请人。

1.3 评审委员会按照遴选文件规定的评审方法和标准进行评审，并独立履行下列职责：

（1）审查遴选申请文件是否符合遴选文件要求，并作出评价；

（2）要求遴选申请人对遴选申请文件有关事项作出解释或者澄清；

（3）推荐中选候选人名单；

（4）向遴选人或者有关部门报告非法干预评审工作的行为。

2、评审程序

2.1遴选申请文件初审。初审分为资格性检查和符合性检查。

2.1.1资格性检查。依据法律法规和遴选文件的规定，对遴选申请文件中的第三章资格证明进行审查，以确定遴选申请人具备遴选资格。

| 序号 | 资格性检查内容 | 通过/不通过 |
| --- | --- | --- |
|  | 具有独立承担民事责任的能力的证明材料 |  |
|  | 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度的证明材料 |  |
|  | 具有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录的证明材料 |  |
|  | 具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料 |  |
|  | 参加遴选活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录的证明材料 |  |
|  | 遴选申请人还符合法律、行政法规规定的其他强制性条件的证明材料 |  |
|  | 非法定代表人参与遴选并签署响应文件时，提供法定代表人授权书原件以及法定代表人和授权代表的身份证复印件 |  |
|  | 法定代表人直接参与遴选并签署响应文件时，提供法定代表人证明书原件和法定代表人身份证复印件 |  |
|  | 非联合体参加本次遴选活动 |  |

2.1.2符合性检查。依据遴选文件的规定（“遴选申请人须知”5.3.1要求），从遴选申请文件的有效性、完整性和对遴选文件的响应程度进行审查，以确定是否对遴选文件的实质性要求作出响应。

| 序号 | 符合性检查内容 | 通过/不通过 |
| --- | --- | --- |
|  | 未按遴选文件规定盖章或签字的 |  |
|  | 遴选申请文件中的报价高于本项目预算或最高限价或未按遴选文件规定进行报价的 |  |
|  | 遴选申请文件不满足本项目实质性要求的 |  |
|  | 发现在遴选过程中有弄虚作假情形的 |  |

2.2澄清有关问题。对遴选申请文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评审委员会可以书面形式（应当由评审委员会专家签字）要求遴选申请人作出必要的澄清、说明或者纠正。遴选申请人的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，由其授权的代表签字，并不得超出遴选申请文件的范围或者改变遴选申请文件的实质性内容。

2.3比较与评价。按遴选文件中规定的评审方法和标准，对资格性检查和符合性检查合格的遴选申请文件进行商务和技术评估，综合比较与评价。

2.4推荐中选候选人名单。中选候选人遴选人需要确定，但必须按顺序排列中选候选人。

2.5编写评审报告。评审报告是评审委员会根据全体评审成员签字的原始评审记录和评审结果编写的报告。

3、定标及定标程序

3.1 评委会将评审情况写出书面报告，并按遴选申请人响应报价由低到高的顺序推荐不少于3家（含3家）中选候选人。

3.2 遴选人按照推荐的中选候选人顺序确定中选人，不能认为遴选人只能确定第一中选候选人为中选人，遴选人有正当理由的，可以确定后一顺序中选候选人为中选人，依次类推。

3.3遴选申请人不能履行采购合同或放弃中选资格的，遴选人可以与排在中选遴选申请人之后第一位的中选候选人签订采购合同，也可以重新开展遴选活动。

3.4 根据遴选人确定的中选人，向中选人发出中选结果。

3.5 遴选人不解释中选或落选原因，不退回遴选申请文件和其他资料。

4、评审细则及标准（最低评标价法）

4.1本项目采用最低评标价法。

4.2评审委员会成员应当根据响应报价由低到高顺序排列。响应报价相同的并列。遴选申请文件满足遴选文件全部实质性要求且响应报价最低的遴选申请人为排名第一的中选候选人。

5、计算错误的修改

5.1 遴选申请文件中如果出现计算上或累加上的算术错误，可按以下原则进行修改：

（1）用数字表示的金额和用文字表示的金额不一致，应以文字表示的金额为准。

（2）单价和数量的乘积与总价不一致时，以单价为准，并修正总价。

（3）单价金额小数点有明显错误的，以总价为准，修正单价。

5.2 按上述修正错误的方法调整的遴选报价应对遴选申请人具有约束力。如果遴选申请人不接受修正后的价格，其遴选将被拒绝。

6、评审专家在遴选评审活动中承担以下义务：

6.1 遵纪守法，客观、公正、廉洁地履行职责。

6.2 按照遴选文件的规定要求对遴选申请人的资格条件和遴选申请人提供的产品价格、技术、服务等方面严格进行评判，提供科学合理、公平公正的评审意见，参与起草评审报告，并予签字确认。

6.3 保守秘密。不得透露遴选文件咨询情况，不得泄漏遴选申请人的遴选申请文件及知悉的商业秘密，不得向遴选申请人透露评审情况。

第六章 采购合同（草稿）

合同编号：XXXX。

签订地点：XXXX。

签订时间：XXXX年XX月XX日。

遴选人（甲方）：

遴选申请人（乙方）：

根据《中华人民共和国民法典》及XXXX采购项目（项目编号：XX）的《遴选文件》、乙方的《遴选申请文件》及《中选通知书》，甲、乙双方同意签订本合同。详细技术说明及其他有关合同项目的特定信息由合同附件予以说明，合同附件及本项目的遴选文件、遴选申请文件、《中选通知书》等均为本合同不可分割的部分。双方同意共同遵守如下条款：

- 项目基本情况

- 合同期限

- 服务内容要求

…

- 费用及支付方式

- 本项目费用由以下组成：

1.　　万元；

2.        万元；

3.        万元。

- 费用支付方式：

- 知识产权

乙方应保证所提供的服务或其任何一部分均不会侵犯任何第三方的专利权、商标权或著作权。

- 无产权瑕疵条款

- 乙方保证所提供的服务的所有权完全属于乙方且无任何抵押、查封等产权瑕疵。如有产权瑕疵的，视为乙方违约。乙方应负担由此而产生的一切损失。

- 甲方的权利和义务

1.甲方有权对合同规定范围内乙方的服务行为进行监督和检查，拥有监管权。有权定期检查乙方提供服务。对甲方认为不合理的部分有权下达整改通知书，并要求乙方限期整改。

- 甲方有权依据双方签订的考评办法对乙方提供的服务进行定期考评。负责检查监督乙方管理工作的实施及制度的执行情况。

- 根据本合同规定，按时向乙方支付应付服务费用。

- 国家法律、法规所规定由甲方承担的其它责任。

- 乙方的权利和义务

1.对本合同规定的委托服务范围内的项目享有管理权及服务义务。

2.根据本合同的规定向甲方收取相关服务费用，并有权在本项目管理范围内管理及合理使用。

3.及时向甲方通告本项目服务范围内有关服务的重大事项，及时配合处理投诉。

4.接受项目行业管理部门及政府有关部门的指导，接受甲方的监督。

5.国家法律、法规所规定由乙方承担的其它责任。

- 违约责任

- 通知与送达

（1）双方同意以下列地址、联系人及联系方式为合同履行期间的有效送达信息：

甲方：地址【】；联系人【】；电话【】；电子邮箱【】。

乙方：地址【】；联系人【】；电话【】；电子邮箱【】。

（2）合同履行期间，任何一方变更上述联系方式的，应提前书面通知对方，否则原联系方式视为有效送达地址。

（3）合同相关通知可通过专人递交、邮寄、传真、电子邮件等方式送达。通过电子邮件、传真等电子方式发送的，发送成功即视为送达。

（4）因一方未及时书面通知变更联系方式，导致通知无法送达的，相关通知自按照原联系方式发送之日视为已送达。

- 合同变更：

本合同任何条款的修改、补充，须经双方协商一致并以书面形式签署补充协议方为有效。任何口头或非书面形式的变更均无效。

- 保密条款：

1、乙方应对在履行合同过程中知悉的甲方技术资料、业务数据及其他商业秘密承担永久保密义务，未经甲方书面同意，不得向任何第三方披露、泄露或用于与本合同无关的目的。若乙方违反本条约定，给甲方造成损失的，乙方应承担全额赔偿责任。

- 不可抗力事件处理

1、不可抗力仅限于不能预见、不能避免且不能克服的自然灾害、政府行为等客观情况。乙方因不可抗力不能履行合同义务的，应在不可抗力事件发生后24小时内以书面形式通知甲方。逾期未通知或未提供证明的，视为放弃不可抗力免责主张。

2.在合同有效期内，任何一方因不可抗力事件导致不能履行合同，则合同履行期可延长，其延长期与不可抗力影响期相同。

3.不可抗力事件发生后，应立即通知对方，并寄送有关权威机构出具的证明。

4.不可抗力事件延续120天以上，双方应通过友好协商，确定是否继续履行合同。

- 第十四条  解决合同纠纷的方式

- 第十五条  合同生效

1.合同经双方法定代表人/单位负责人或授权委托代理人签字并加盖单位公章后生效。

- 第十六条  附件

1.项目遴选文件

2.项目修改澄清文件

3.项目遴选申请文件

4.中选通知书

5.其他

- 第十六条其他

1、如有未尽事宜，由双方依法订立补充合同。

2、本合同一式肆份，自双方签章之日起生效。甲方三份，乙方一份。

| 甲方：（章） 地址： 法人签字： 授权代理人： 统一社会信用代码： 开户行： 账号： 电话： 传真： 工作联系QQ： 日期： 年 月 日 | 乙方：（章） 地址： 法人签字： 授权代理人： 统一社会信用代码： 开户行： 账号： 电话： 传真： 工作联系QQ: 日期： 年 月 日 |
| --- | --- |

合同编号：XXXX。