## Sheet1
总务库房后勤耗材清单（五金）
序号 | 类别 | 名称 | 规格 | 数量 | 单位 | 单价 | 合计 | 备注
1 | 其他 | 环氧树脂地坪漆 | 10kg | 10 | 桶
2 | 其他 | 润滑脂黄油 | 1.8kg/桶 | 3 | 桶
3 | 其他 | 锈清洗清洁剂喷雾 | 400ML | 10 | 瓶
4 | 电气类 | 铜芯线 | 2.5平方（分两色） | 200 | 米
5 | 电气类 | 铜芯线 | 4平方（分两色） | 200 | 米
6 | 电气类 | 水泵电缆 | 3×1㎡ | 100 | 米
7 | 电气类 | 普通灯头 常见灯具接口​ | E27 | 24 | 个
8 | 电气类 | 灯头瓷 | E27 | 24 | 个
9 | 电气类 | 插座五孔 | 雷士电工 插座五孔 | 24 | 个
10 | 电气类 | 强电开关面板1位 | 雷士电工 开关面板1位 | 24 | 个
11 | 电气类 | 强电开关面板2位 | 雷士电工 开关面板2位 | 24 | 个
12 | 电气类 | 强电开关面板3位 | 雷士电工 开关面板3位 | 24 | 个
13 | 其他 | 高压管道疏通机 | 6.2kW 220伏双卷管600斤40米+20米 【大功率市政物业水老鼠】 | 1 | 台
14 | 电气类 | 接线端子多种规格 并排两孔 | 并排两孔 | 16 | 个
15 | 电气类 | 接线端子多种规格 三孔 | 三孔 | 16 | 个
16 | 电气类 | 接线端子多种规格 五孔 | 五孔 | 16 | 个
17 | 电气类 | 空调控制面板 | 天加（品牌） 801 | 10 | 个
18 | 电气类 | 空调控制面板 | 海润（品牌）TC-FK | 10 | 个
19 | 电气类 | 空调控制面板 | 东芝（品牌）RBC-ASCU31Y-C | 10 | 个
20 | 电气类 | 水泵浮球开关 | 4m | 8 | 个
21 | 电气类 | 灯盘 | 雷士电工 800*200 | 8 | 个
22 | 电气类 | 灯盘 | 雷士电工 600*300 | 8 | 个
23 | 电气类 | 弱电面板 | 雷士电工 一位六类 | 40 | 个
24 | 电气类 | 应急吸顶灯 | 北京高德利华 300mm | 24 | 个
25 | 电气类 | 应急壁灯 | 北京高德利华 双头壁灯 | 16 | 个
26 | 电气类 | 应急壁灯 | 北京高德利华 单头壁灯 | 16 | 个
27 | 电气类 | 普通吸顶灯 | 雷士电工 300mm | 40 | 个
28 | 电气类 | LED灯管 | 雷士电工 T5 | 40 | 个
29 | 电气类 | 网线 | 通用 六类网线 | 300 | 米
30 | 电气类 | 网线水晶头 | 通用 六类 | 80 | 个
31 | 电气类 | 安全出口指示 | 北京高德利华（3w） | 16 | 个
32 | 电气类 | 尼龙扎带 | 中号3*200 | 160 | 包
33 | 电气类 | 紫外线灯 | T8/36W | 20 | 根
34 | 管道类 | 不锈钢水管 | DN15 | 100 | 米
35 | 管道类 | 不锈钢水管直接（包括带牙） | DN15 | 24 | 个
36 | 管道类 | 不锈钢水管弯头（包括带牙） | DN15 | 24 | 个
37 | 管道类 | 不锈钢水管三通（包括带牙） | DN15 | 24 | 个
38 | 管道类 | 不锈钢水管活结球阀（包括带牙） | DN15 | 8 | 个
39 | 管道类 | 不锈钢水管 | DN20 | 100 | 米
40 | 管道类 | 不锈钢水管直接（包括带牙） | DN20 | 24 | 个
41 | 管道类 | 不锈钢水管弯头（包括带牙） | DN20 | 24 | 个
42 | 管道类 | 不锈钢水管三通（包括带牙） | DN20 | 24 | 个
43 | 管道类 | 不锈钢水管活结球阀（包括带牙） | DN20 | 8 | 个
44 | 管道类 | PPR管 | DN15 | 10 | 米
45 | 管道类 | PPR直接（包括带牙） | DN15 | 6 | 个
46 | 管道类 | PPR弯头（包括带牙） | DN15 | 6 | 个
47 | 管道类 | PPR三通（包括带牙） | DN15 | 6 | 个​
48 | 管道类 | PPR活结球阀（包括带牙） | DN15 | 4 | 个
49 | 管道类 | PPR管 | DN20 | 10 | 米
50 | 管道类 | PPR直接（包括带牙） | DN20 | 6 | 个
51 | 管道类 | PPR弯头（包括带牙） | DN20 | 6 | 个
52 | 管道类 | PPR三通（包括带牙） | DN20 | 6 | 个​
53 | 管道类 | PPR活结球阀（包括带牙） | DN20 | 4 | 个
54 | 管道类 | PVC管75*1.0mpa | 75*1.0mpa | 40 | 米
55 | 管道类 | PVC直接dn75 | 直接dn75 | 16 | 个
56 | 管道类 | PVC弯头dn75 | 弯头dn75 | 16 | 个​
57 | 管道类 | PVC三通dn75 | 三通dn75 | 16 | 个​
58 | 管道类 | 铜球阀 | dn15 | 8 | 个​
59 | 管道类 | 铜球阀 | dn20 | 8 | 个​
60 | 管道类 | 截止阀 | dn15 | 8 | 个​
61 | 管道类 | 截止阀 | dn20 | 8 | 个​
62 | 管道类 | 地漏 | dn50 | 16 | 个
63 | 门窗类 | 合页 | 4*3*3.0 | 40 | 副
64 | 门窗类 | 窗锁（玻璃幕墙） | 双点锁固定（点锁距离90cm-95cm） | 24 | 个
65 | 门窗类 | 门吸普通 | 8cm | 24 | 个
66 | 门窗类 | 拉手普通（门） | 14cm | 40 | 个
67 | 门窗类 | 拉手普通（玻璃幕墙窗户） | 底座宽3cm，长10cm，把手长度12cm | 40 | 个
68 | 门窗类 | 病房门锁 | 通用 | 15 | 套
69 | 门窗类 | 办公室门锁 | 通用 | 10 | 套​
70 | 门窗类 | 玻璃胶（白色） | （白色） | 30 | 个
71 | 门窗类 | 玻璃胶（透明） | （透明） | 30 | 个
72 | 紧固件类 | 螺丝多种规格M3.5*16 | 通用M3.5*16 | 4 | 包（100颗）
73 | 紧固件类 | 螺丝多种规格M3.5*20 | 通用M3.5*20 | 4 | 包（100颗）
74 | 紧固件类 | 螺丝多种规格M3.5*25 | 通用M3.5*25 | 4 | 包（100颗）
75 | 紧固件类 | 螺丝多种规格M4.2*60 | 通用M4.2*60 | 4 | 包（100颗）
76 | 紧固件类 | 螺丝多种规格M4.2*80 | 通用M4.2*80 | 4 | 包（100颗）
77 | 卫浴类 | 花洒 | 美标DN15 | 10 | 套
78 | 卫浴类 | 混水阀 | 美标DN15 | 5 | 套
79 | 卫浴类 | 无障碍扶手多种规格 | 通用 | 20 | 套
80 | 卫浴类 | 小便池红外感应开关直流 | 美标 DN15 | 20 | 套
81 | 卫浴类 | 洗手盆水龙头（感应） | 美标 DN15 | 25 | 个
82 | 卫浴类 | 下水器洗手盆专用 | 美标 DN32带存水弯 | 25 | 个
83 | 卫浴类 | 蹲便器脚踏开关黄铜材质，延时关闭 | 美标 DN20 | 15 | 个
84 | 卫浴类 | 堵头 | 20外牙堵头(通用) | 50 | 个
85 | 卫浴类 | 角阀 | 美标 DN 15 | 50 | 个
86 | 卫浴类 | 金属软管 | 60cm | 30 | 根
87 | 卫浴类 | 金属软管 | 80cm | 30 | 根
88 | 卫浴类 | 下水器洗手盆软管 | 美标 DN32带存水弯 | 50 | 根
89 | 安装类 | 电锤钻头（方头）6*140 | 方头6mm | 8 | 根
90 | 安装类 | 电锤钻头（方头）8*160 | 方头 | 8 | 根
91 | 安装类 | 电锤钻头（方头）10*160 | 方头 | 8 | 根
92 | 安装类 | 电锤钻头（方头）12*160 | 方头12mm | 8 | 根
93 | 安装类 | 电锤钻头（方头）20*460 | 方头 | 4 | 根
94 | 安装类 | 麻花钻 | 国标6mm | 4 | 盒
95 | 安装类 | 麻花钻头-4.2 | 国标-4.2 | 20 | 根
96 | 安装类 | 麻花钻头-8mm | 国标-8mm | 8 | 根
97 | 安装类 | 砂轮打磨片 | 110mm细沙 | 10 | 张
98 | 安装类 | 切割片切瓷砖 | 110mm | 4 | 张
99 | 安装类 | 木材切割片 | 110mm | 4 | 个
100 | 安装类 | 切割片石材 | 110mm | 4 | 张
101 | 安装类 | 6位拖接线板 | 18158/3米 | 10 | 个
102 | 安装类 | 货架1.5m | 1500*400*2000 | 1 | 组
103 | 安装类 | 钥匙串 | 28位无吊牌 | 4 | 个
104 | 安装类 | 钥匙串吊牌 | 配色 | 100 | 个
105 | 安装类 | 钥匙柜160位 | 带吊牌 | 1 | 个
106 | 安装类 | 【YS】电工胶带 10m | 宽16mm长10米 | 40 | 卷
107 | 安装类 | 防水高压电工绝缘胶带20# | 宽2cm长5米 | 20 | 卷
108 | 安装类 | 【YS】插头三级10A | 三级10A | 8 | 个
109 | 安装类 | 【YS】插头两级10A | 两级10A | 8 | 个
110 | 安装类 | 【YS】电工胶带 | 宽17mm长12米独立包装 | 20 | 卷
111 | 安装类 | PVC胶水 | 500g | 2 | 瓶
112 | 安装类 | 【YS】时控开关 | KG316T | 8 | 个
113 | 安装类 | 【YS】陶瓷灯头 | E27 | 10 | 个
114 | 安装类 | 【YS】铁丝22# | 14# 10KG/圈 | 2 | 圈
115 | 安装类 | 【YS】铁丝16# | 16# 5.5KG/圈 | 2 | 圈
116 | 安装类 | 膨胀挂钩 | 6mm | 20 | 颗
117 | 安装类 | 膨胀螺丝12*100 | 12*100 | 20 | 颗
118 | 安装类 | 钻尾螺丝4.8*30 | 六角100个 | 2 | 包
119 | 安装类 | 【YS】镀锌膨胀螺丝M10*80 | M10*80，10个/包 | 5 | 包
120 | 安装类 | 【YS】镀锌膨胀螺丝M8*80 | M8*80，10个/包 | 5 | 包
121 | 安装类 | 【YS】膨胀挂钩M8 | M8，10个/包 | 4 | 包
122 | 安装类 | 【YS】水泥钢钉30mm | 30mm（0.5kg/盒，约250颗） | 5 | 盒
123 | 安装类 | 【YS】塑料线卡16mm | 16mm（100颗/包） | 2 | 包
124 | 安装类 | 【YS】塑料线卡6mm | 6mm（100颗/包） | 2 | 包
125 | 安装类 | 【YS】塑料线卡8mm | 8mm（100颗/包） | 2 | 包
126 | 安装类 | 【YS】扎带4*200 | 4*200 | 4 | 包
127 | 安装类 | 【YS】扎带5*300 | 5*300 | 4 | 包
128 | 安装类 | 【YS】扎带8*500 | 8*500 | 2 | 包
129 | 安装类 | 铆钉4*20 | 4*16 | 2 | 盒
130 | 安装类 | 铆钉5*20 | 国标5*20 | 2 | 盒
131 | 安装类 | 【YS】砂纸 A4 | A4；60目-2000目 | 8 | 张
132 | 安装类 | 松动剂 | 450ml | 4 | 瓶
133 | 保洁类 | 尼龙扎带（医废扎口） | 1包100根 | 100 | 包
134 | 保洁类 | 含氯测试纸 | 0-1000mg 100片/盒 | 50 | 本
135 | 保洁类 | 空气清洗剂350ml | 350ml | 30 | 瓶
136 | 保洁类 | 自动喷香机 | 春风 | 20 | 套
137 | 电气类 | 1P空开 16a | 正泰1P空开 16a | 10 | 个
138 | 电气类 | 1P空开 32a | 正泰1P空开 32a | 10 | 个
139 | 电气类 | 1P空开 63a | 正泰1P空开 63a | 3 | 个
140 | 电气类 | 2P空开 16a | 正泰2P空开 16a | 10 | 个
141 | 电气类 | 2P空开 32a | 正泰2P空开 32a | 10 | 个
142 | 电气类 | 2P空开 63a | 正泰2P空开 63a | 3 | 个
143 | 电气类 | 3P空开 16a | 正泰3P空开 16a | 10 | 个
144 | 电气类 | 3P空开 32a | 正泰3P空开 32a | 10 | 个
145 | 电气类 | 3P空开 63a | 正泰3P空开 63a | 3 | 个
146 | 医废站 | 防穿刺橡胶手套 | 1Y1119 大为 | 10 | 双
147 | 医废站 | 防穿刺围裙 | 大号 | 10 | 件
148 | 医废站 | 护目镜 | 3M | 10 | 个
149 | 医废站 | 电动喷雾器（充电式） | 16L | 2 | 个
150 | 医废站 | 防渗漏应急桶 | 20/65 | 5 | 个
151 | 医废站 | 吸附棉 | 40*50*2mm 1箱50片 | 1 | 箱
152 | 医废站 | 灭蝇灯 | LED-8W | 4 | 个
153 | 医废站 | 温度计 | 201 | 20 | 个
154 | 医废站 | 湿度计 | 0-120℃ | 20 | 个
155 | 医废站 | 排风扇 | FD-250 | 1 | 件
156 | 医废站 | 高压水枪 | 2.8KW/220V | 1 | 套
157 | 医废站 | 化学性废物收集桶（密封）25KG 白色 | 25L-13 | 30 | 个
158 | 医废站 | 医疗废物周转箱 | 20L- 36*23*21cm | 6 | 个
159 | 门窗类 | 结构胶（黑色） | J21-995 | 50 | 个
160 | 电气类 | 配电箱空开导轨 | 配电箱内部安装 | 2 | 根
161 | 挂锁 | 60mm | 1、材质：合金钢，使用寿命≥7000次； 2、跌落试验：从1.8米高处跌落，不得出现锁梁断裂和锁体开裂现象。 | 10 | 把
|  | 40mm |  | 10 | 把
|  | 25mm |  | 10 | 把
|  | U型 | 1、材质：环保PVC胶皮，合金钢； 2、功能：采用方形凹槽、双包边锁块设计，防锯、防撬、防盗、防暴力，7字锁芯； 3、最小锁定距离≥200mm； 4、跌落试验：从1.8米高处跌落，不得出现锁梁断裂和锁体开裂现象。 | 10 | 把
165 | 链条锁 | 1米 链条自带锁 | 1、设计：护梁防剪设计，防液压剪，开锁方式为钥匙开锁； 2、外观：平滑接口，光滑无毛刺； 3、跌落试验：从1.5米高处跌落，不得出现锁梁断裂和锁体开裂现象。 | 10 | 根
166 | 钢丝锁 | 1米 | 1、材质：PVC外壳，高强度钢丝，开锁方式为钥匙开锁，锁头采用优质钢头； 2、保护套：采用软塑料，防尘、防水； 3、跌落试验：从1.5米高处跌落，不得出现锁梁断裂和锁体开裂现象 | 10 | 根
167 | 窗锁（玻璃幕墙） | 双点锁固定（点锁距离90cm-95cm） | 双点锁固定（点锁距离90cm-95cm） | 20 | 个
168 | 拖板车 | / | 1.尺寸：120*60cm 2.样式：平板式 3.补充说明：承重300kg，静音万向轮 | 5 | 个​
169 | 超市推车 | / | 1.样式：双层设计 2.补充说明：承重80kg，静音轮，可折叠 | 5 | 个
170 | 1位插线板 | 16A 1-1.2m线新国标带过载 保护 | 带总控开关，带漏保，额定电压250V，★符合GB 2099.7-2024《家用和类似用途延长线插座 安全技术规范》 | 20 | 个
171 | 2位插线板1 | 10A 1.8-2.0m线新国标带过载 保护 | 带总控开关，250V, 阻燃线，线芯1mm² | 20 | 个
172 | 3位插线板 | 10A 1.8-2.0m线新国标带过载 保护 | 带总控开关，250V, 阻燃线，线芯1mm² | 20 | 个
173 | 4位插线板1 | 10A 1.8-2m线新国标带过载 保护 | 带总控开关，250V, 阻燃线，线芯1mm² | 20 | 个
174 | 4位插线板2 | 10A 3-3.2m线新国标带过载 保护 | 带总控开关，250V, 阻燃线，线芯1mm² | 20 | 个
175 | 6位插线板1 | 10A 1.8-2m线新国标带过载 保护 | 带总控开关，250V, 阻燃线，线芯1mm² | 20 | 个
176 | 6位插线板2 | 10A 3-3.2m线新国标带过载 保护 | 带总控开关，250V, 阻燃线，线芯1mm² | 20 | 个
177 | 8位插线板1 | 10A 1.8-2m线新国标带过载 保护 | 带总控开关，250V, 阻燃线，线芯1mm² | 20 | 个
178 | 8位插线板2 | 10A 3-3.2m线新国标带过载 保护 | 带总控开关，250V, 阻燃线，线芯1mm² | 20 | 个
179 | 2位插线板2 | 10A 无线新国标带过载 保护 | 带总控开关，250V, 阻燃线，线芯1mm² | 20 | 个
180 | 4位插线板3 | 10A 无线 | 带总控开关，250V, 阻燃线，线芯1mm² | 20 | 个
181 | 6位插线板3 | 10A 无线 | 带总控开关，250V, 阻燃线，线芯1mm² | 20 | 个
182 | 三脚插头1 | 16A新国标带过载 保护 | 单相两极带接地可拆线插头 | 20 | 个
183 | 三脚插头2 | 10A新国标带过载 保护 | 单相两极带接地可拆线插头 | 20 | 个
184 | 二线插头 | 10A新国标带过载 保护 | 单相两极带接地可拆线插头 | 20 | 个
185 | 转接头插座 | 三位 新国标带过载保护 | 无延长线，仅改变插头形态 功率上限 2500W，多带 1–2 个 USB 口 | 20 | 个